| №п/п | Участок теплосети | Протяженность, м | Ду | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК1 | 10 | 159 | 1970 |  | Надземная |
| 2 | От ТК1 до ТК8 | 270 | 159 | 1970 | 2010 | Подземная (100м надземная ) |
| 3 | От ТК8 до ТК6 | 210 | 159 | 1970 | 2012 | Надземная |
| 4 | От ТК7 до д.5 ул.Северная | 30 | 50 | 1970 | 2016 | Надземная |
| 5 | От ТК6 до ТК11 | 100 | 159 | 1970 | 2013 | Подземная (70м надземная ) |
| 6 | От ТК6 до д.8 | 20 | 50 | 1970 | 2015 | Подземная |
| 7 | От ТК11 до ТК12 | 40 | 100 | 1970 |  | Подземная |
| 8 | От ТК8 до ТК9 | 110 | 100 | 1970 | 2013 | Подземная |
| 9 | Врезка к Северная 5а | 50 | 50 | 1970 |  | Надземная |
| 10 | От ТК11 до Республиканской 4 | 13 | 50 | 1970 |  | Подземная |
| 11 | От ТК11 до Республиканской 4 | 20 | 50 | 1970 |  | Подземная |
|  | Итого | 873 |  |  |  |  |

Тепловые сети от котельной «Восточная»