| №п/п | Участок теплосети | Протяженность,м | Ду | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК1 | 20 | 125 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 2 | От ТК1 до ТК13 | 220 | 100 | 1978 | 2011 | Подземная |
| 3 | От ТК13 | 5 | 40 | 1978 | 2012 | Подземная |
| 4 | От ТК13 | 50 | 40 | 1978 | 2012 | Подземная |
| 5 | От ТК1 до ТК6 | 394 | 125 | 1978 | 2012 | Подземная |
| 6 | От ТК3 | 25 | 80 | 1978 | 2012 | Подземная |
| 7 | От ТК4 | 10 | 80 | 1978 | 2012 | Подземная |
| 8 | От ТК6 | 10 | 50 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 9 | От ТК4 до ТК8 | 85 | 100 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 10 | От ТК7 | 5 | 65 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 11 | От ТК5 до ТК10 | 78 | 100 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 12 | От ТК5 до общежития №4 | 10 | 50 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 13 | От ТК5 до общежития №5 | 10 | 50 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 14 | От ТК10 | 35 | 65 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 15 | От ТК10 до ТК14 | 25 | 80 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 16 | От ТК14 до учебного корпуса №1 | 40 | 65 | 1978 | 2012 | Надземная |
| 17 | От ТК14 до учебного корпуса №2 | 75 | 65 | 1978 | 2012 | Надземная |
|  | Итого | 1097 |  |  |  |  |

Тепловые сети от котельной «Западная»