Тепловые сети от котельной «Радиозаводская»

Район «Аргаяш»

| №п/п | Участок теплосети | Протяженность, м | Ду | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной до ТК10 | 1030 | 375 | 1964 | От котельной до ТК2 – 2012; От ТК2 до ТК6 – 2014 | Подземная (180м надземная) |
| 2 | От ТК7 до ТК30б | 520 | 250 | 1964 | От ТК7 до ТК29 – 2014; от ТК29 до ТК30а – 2016 | Надземная (250м подземная) |
| 3 | От ТК30 до д.27 по ул.Ленина | 240 | 150 | 1964 | От Чкалова 18а до Ленина 27 - 2014 | Надземная (70м подземная) |
| 4 | От ТК30б до ТК33 | 260 | 200 | 1964 |  | Подземная |
| 5 | От ТК31 до Ленина д.1 Ду150; L=260м. | 260 | 150 | 1964 | 2016 | Подземная |
| 6 | От ТК33 до д.3 по ул.Ленина | 10 | 100 | 1964 | 2016 | Подземная |
| 7 | От ТК33 до д.38 по ул.8 Марта | 30 | 76 | 1964 |  | Подземная |
| 8 | От д.27 по ул.Ленина до д.1 по ул.Новая Ду76; L=130м. | 130 | 76 | 1964 | 2013 | Надземная |
| 9 | От ТК11 до ТК26 | 300 | 100 | 1964 | 2016 | Надземная |
| 10 | От ТК10 до ТК23 | 240 | 100 | 1964 | 2013 до ТК24 | Подземная |
| 11 | От ТК10 до ТК28а Ду150; L=270м. | 270 | 150 | 1964 |  | Подземная |
| 12 | От ТК10 до ТК15 Ду100; L=150м | 150 | 100 | 1964 | 2014 | Подземная (10м надземная ) |
| 13 | От ТК15 до ТК18 | 150 | 200 | 1964 |  | Надземная (90м подземная) |
| 14 | От ТК2 до ТК1 | 45 | 57 | 1964 |  | Подземная |
| 15 | От ТК2 до ТК2б | 80 | 76 | 1964 |  | Подземная |
| 16 | От ТК2б до ТК2в | 150 | 76 | 1964 | 2012 | Надземная (30м подземная) |
| 17 | От ТК2в до музыкальной школы | 15 | 32 | 1964 | 2015 | Подземная |
| 18 | От ТК29 до ТК29б | 60 | 150 | 1964 | 2013 | Надземная |
| 19 | От ТК29 до АСОШ№1 | 10 | 100 | 1964 |  | Подземная |
| 20 | Врезка к д. саду №6 | 40 | 100 | 1964 |  | Надземная |
| 21 | Врезка Ленина 13б | 5 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 22 | Врезка Ленина 13а | 5 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 23 | Врезка Новая 20 | 10 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 24 | Врезка Новая 1 | 10 | 50 | 1964 |  | Надземная |
| 25 | Врезка Новая 16 | 43 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 26 | От ТК30а до Чкалова 18,16 | 20 | 100 | 1964 | 2016 | Подземная |
| 27 | От ТК30б до Новая 10 | 60 | 100 | 1964 |  | Подземная |
| 28 | От ТК32 до ТК32а | 35 | 76 | 1964 |  | Подземная |
| 29 | От ТК32а до Новая 14 | 20 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 30 | От ТК33 до Ленина 40 | 15 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 31 | От ТК8 до д.сада №7 | 90 | 76 | 1964 | 2013 | Подземная |
| 32 | Врезка Пушкина 21 | 15 | 50 | 1964 | 2013 | Подземная |
| 33 | От ТК8 до Пушкина 10 | 25 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 34 | От ТК9 до Пушкина 19 | 20 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 35 | От ТК10 до Пушкина 8а | 25 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 36 | От ТК10 до Ленина 37а | 25 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 37 | От ТК12 до Ленина 48 | 20 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 38 | От ТК27 до Фрунзе 45 | 60 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 39 | От ТК28 до Ленина 35 | 20 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 40 | От ТК28 до Ленина 33 | 10 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 41 | От ТК28 до Черняховского 16,18 | 120 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 42 | Врезка Ленина 31 | 7 | 100 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 43 | От ТК28а до Черняховского 13 | 105 | 76 | 1964 |  | Надземная |
| 44 | От ТК28а до Ленина 29 | 60 | 100 | 1964 |  | Подземная |
| 45 | От ТК22 до Ленина 37б | 15 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 46 | От ТК23 до ТК25 | 25 | 50 | 1964 |  |  |
| 47 | От ТК25 до Ленина 39 | 20 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 48 | От ТК25 до Ленина 41 | 30 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 49 | От ТК23 до ТК17 | 220 | 100 | 1964 | 2013 | Подземная |
| 50 | От ТК18 до ТК20 | 220 | 100 | 1964 |  | Подземная |
| 51 | От ТК18 до детской поликлиники | 40 | 100 | 1964 |  | Подземная |
|  | Итого | 5385 |  |  |  |  |