Тепловые сети от котельной «Радиозаводская» - «СХТ»

| №п/п | Участок теплосети | Протяженность,м | Ду | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От котельной «Радиозаводская» до ТК3 | 620 | 220 | 1964 | От котельной до ТК5 – 2012 | Надземная (20м подземная) |
| 2 | От ТК3 до ТК10 | 185 | 100 | 1964 | 2012 | Подземная |
| 3 | От ТК15 до МКД1 | 20 | 50 | 1964 | 2015 | Подземная |
| 4 | От ТК11 до МКД2 | 30 | 50 | 1964 | 2015 | Подземная |
| 5 | От ТК11 до МКД3 | 30 | 50 | 1964 |  | Подземная |
| 6 | От ТК2 до МКД16 | 50 | 50 | 1964 | 2014 | Надземная |
| 7 | Врезка к МКД14 | 70 | 50 | 1964 | 2014 | Надземная |
| 8 | От ТК17 до МКД10 | 70 | 50 | 1964 | 2013 | Подземная |
| 9 | От ТК17 до МКД8 | 50 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 10 | От ТК19 до МКД4 | 15 | 50 | 1964 | 2014 | Подземная |
| 11 | От ТК18 до ЦЗН, КЦСОН | 5 | 50 | 1964 |  | Надземная |
| 12 | От ТК21 до МКД29 | 50 | 50 | 1964 | 2014 | Надземная |
| 13 | От ТК12 до МКД27 | 80 | 50 | 1964 | 2013 | Надземная |
| 14 | От ТК13 до МКД25 | 50 | 50 | 1964 | 2013 | Надземная |
| 15 | От ТК14 до ЦЗН | 40 | 50 | 1964 |  | Надземная |
| 16 | От ТК10 до ТК11 | 55 | 100 | 1964 | 2012 | Подземная |
| 17 | От ТК3 до дома №3 по ул.Мичурина | 756 | 100 | 1964 | 2013 | Надземная (15м подземная ) |
| 18 | От ТК1 до ТК4 | 145 | 220 | 1964 | 2012 | Надземная |
| 19 | От ТК4 до ТК19 Ду89 | 150 | 89 | 1964 | 2012 | Надземная (30м подземная) |
|  | Итого | 2471 |  |  |  |  |