Схемы

Тепловых сетей котельной «Радиозаводская»

От котельной до ТК10 Ду375; L=1030м

ТК2б

ТК1

Котельная

«Радиозаводская»

ТК2а

ТК2

ТК3

ТК1

ТК4

От ТК7 до ТК30б Ду250; L=520м.

ТК2в

От ТК30б до ТК33 Ду200; L=260м.

ТК5

ТК30б

ТК30а

ТК30

ТК29

ТК29а

ТК6

От ТК30 до д.27 по ул.Ленина Ду150; L=240м.

ТК7

ТК29б

Новая д16

Д.сад №6

ТК26

От ТК31 до Ленина д.1 Ду150; L=260м.

ТК41

ТК39

ТК31

ТК32а

ТК32

От ТК11 до ТК26 Ду100; L=300м.

ТК8

ТК11

ТК40

ТК33

От ТК10 до ТК23 Ду100; L=240м.

От ТК33 до д.3 по ул.Ленина Ду100; L=10м.

ТК25

ТК9

Новая 1

Новая 20

Ленина 13а

Ленина 13б

От ТК33 до д.38 по ул.8 Марта Ду76; L=30м.

ТК28а

ТК28

ТК27

ТК20

ТК19

ТК12

ТК24

ТК23

ТК22

ТК10

От д.27 по ул.Ленина до д.1 по ул.Новая Ду76; L=130м.

От ТК10 до ТК28а Ду150; L=270м.

ТК14

От ТК10 до ТК15 Ду100; L=150м.

ТК13

ТК15

ТК17

От ТК15 до ТК18 Ду200; L=150м.

ТК21

ТК18

ТК16