**Схема тепловых сетей котельной «Радиозаводская»**

Ду220 до ТК3 L=620м;

Котельная

«Радиозаводская»

ООО «Флагман-Юг»

ТК5

ТК6

Пусконаладка

ООО «Флагман-Юг»

ООО «Флагман-Юг»

ТК7

ООО «Бизол»

ТК10

ТК8

ТК15

ООО «Механик»

От ТК10 до ТК11 Ду100

L=55м

ТК16

ТК9

М-н а/запчасти

Строймаг

ТК4

ТК1

От ТК4 до ТК19 Ду89; L=150м;

ТК18

ТК2

Ду50; L=40м; г.в.1964

ТК19

От ТК1 до ТК4 Ду220

L=145м

Ду50; L=50м; г.в.1964

ТК11

От ТК3 до ТК10 Ду100 L=185м

ТК17

Магазин «Заря»

МКД 14

МКД 16

МКД 4

ЦСЗН, КЦСОН

ТК3

МКД 1

МКД 2

МКД 3

ТК21

От ТК3 до дома №3 по ул.Мичурина Ду100; L=756м;

МКД 10

МКД 8

ТК20

ТК14

ТК13

ТК12

ЦЗН

МКД 25

МКД 27

МКД 29