|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 – Обоснование Н(М)ЦК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глава Аргаяшского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: ТС и ВС ул. Северная (от ТК7 до ТК8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области – ТС и ВС (надземно) по ул. Северная (от ТК7 до ТК8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  | 188 601 руб. с НДС в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 26,20 |  | тыс. руб. | 159,83 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0,24 |  | тыс.чел.ч | 0,24 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2,88 |  | тыс. руб. | 34,68 |  | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 1кв.2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по улице Северная (от ТК 7 до ТК8) в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС . Труба Д50мм Длина 62,5 х 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-01-001-01 Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм 1 км трубопровода | 0,125 | 20508,97 | 5184,93 _____ 4344,2 | 10979,84 _____ 1032,57 | 2564 1010 588 | 648 _____ 544 | 1372 _____ 129 | 18270,00 | 7776 _____ 3364 | 7130 _____ 1606 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 1010,00 |  |  | 10367,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 588,00 |  |  | 5678,00 |  |  |
| 2 | ТСЦ-103-0138 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм м | 126,3 | 26,10 | _____ 26,1 |  | 3296,00 | _____ 3296 |  | 17111,00 | _____ 17111 |  |
| 3 | ТЕР24-01-032-01 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 98,51 | 23,83 _____ 3,95 | 70,73 _____ 7,34 | 197 82 48 | 48 _____ 8 | 141 _____ 15 | 1335,00 | 572 _____ 41 | 722 _____ 190 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 82,00 |  |  | 842,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 48,00 |  |  | 461,00 |  |  |
| 4 | ТСЦ-302-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм шт. | 2 | 226,00 | _____ 226 |  | 452,00 | _____ 452 |  | 2215,00 | _____ 2215 |  |
| 5 | ТЕР22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 1 фланец | 4 | 78,21 | 5,19 _____ 44,95 | 28,07 _____ 4,08 | 313 48 28 | 21 _____ 180 | 112 _____ 16 | 1785,00 | 249 _____ 853 | 683 _____ 196 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 48,00 |  |  | 492,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 28,00 |  |  | 269,00 |  |  |
| 6 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм 1 врезка | 2 | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 | 53 _____ 6,04 | 176 66 39 | 39 _____ 31 | 106 _____ 12 | 1275,00 | 472 _____ 162 | 641 _____ 145 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 66,00 |  |  | 682,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 39,00 |  |  | 373,00 |  |  |
| 7 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза:грунтовкой ГФ-021 Д57мм Расчет: 62,5*2нитки*0,19*2раза 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 | 331,98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 149 29 19 | 32 _____ 112 | 5,00 | 770,00 | 386 _____ 366 | 18 _____ 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 29,00 |  |  | 296,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 19,00 |  |  | 184,00 |  |  |
| 8 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции | 1,525 | 730,26 | 232,61 _____ 439,6 | 58,05 | 1114 355 211 | 355 _____ 670 | 89,00 | 7215,00 | 4258 _____ 2427 | 530 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 85%=100% *0,85 |  |  |  | 355,00 |  |  | 3619,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 211,00 |  |  | 2027,00 |  |  |
| 9 | ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 | 1,891 | 538,46 | _____ 538,46 |  | 1018,00 | _____ 1018 |  | 3337,00 | _____ 3337 |  |
| 10 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,5375 | 1038,56 | 349,22 _____ 630,91 | 58,43 | 558 188 112 | 188 _____ 339 | 31,00 | 4117,00 | 2253 _____ 1686 | 178 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 85%=100% *0,85 |  |  |  | 188,00 |  |  | 1915,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 112,00 |  |  | 1072,00 |  |  |
| 11 | ТСЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м м2 | 61,81 | 19,80 | _____ 19,8 |  | 1224,00 | _____ 1224 |  | 2531,00 | _____ 2531 |  |
| Раздел 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС. Труба Д50мм Длина 62,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР22-01-011-01 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм 1 км трубопровода | 0,0625 | 6500,30 | 4162,62 _____ 422,12 | 1915,56 _____ 310,95 | 406 363 211 | 260 _____ 26 | 120 _____ 19 | 4014,00 | 3121 _____ 155 | 738 _____ 241 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 363,00 |  |  | 3715,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 211,00 |  |  | 2035,00 |  |  |
| 13 | ТСЦ-103-0054 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 62,75 | 71,90 | _____ 71,9 |  | 4512,00 | _____ 4512 |  | 14988,00 | _____ 14988 |  |
| 14 | ТЕР22-06-001-01 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм 1 км трубопровода | 0,062 | 650,66 | 611,23 _____ 39,43 |  | 40 49 29 | 38 _____ 2 |  | 474,00 | 455 _____ 19 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 49,00 |  |  | 503,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 29,00 |  |  | 275,00 |  |  |
| 15 | ТЕР22-03-006-01 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 30,21 | 11,31 _____ 17,87 | 1,03 | 60 30 17 | 23 _____ 35 | 2,00 | 393,00 | 272 _____ 109 | 12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 30,00 |  |  | 301,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 17,00 |  |  | 165,00 |  |  |
| 16 | ТСЦ-302-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм шт. | 2 | 226,00 | _____ 226 |  | 452,00 | _____ 452 |  | 2215,00 | _____ 2215 |  |
| 17 | ТЕР22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 1 фланец | 4 | 78,21 | 5,19 _____ 44,95 | 28,07 _____ 4,08 | 313 48 28 | 21 _____ 180 | 112 _____ 16 | 1785,00 | 249 _____ 853 | 683 _____ 196 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 48,00 |  |  | 492,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 28,00 |  |  | 269,00 |  |  |
| 18 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм 1 врезка | 2 | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 | 53 _____ 6,04 | 176 66 39 | 39 _____ 31 | 106 _____ 12 | 1275,00 | 472 _____ 162 | 641 _____ 145 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 66,00 |  |  | 682,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 39,00 |  |  | 373,00 |  |  |
| 19 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 | 331,98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 75 14 10 | 16 _____ 57 | 2,00 | 385,00 | 193 _____ 183 | 9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 14,00 |  |  | 148,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 10,00 |  |  | 92,00 |  |  |
| 20 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции | 1,452 | 730,26 | 232,61 _____ 439,6 | 58,05 | 1060 338 201 | 338 _____ 638 | 84,00 | 6870,00 | 4054 _____ 2312 | 504 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 85%=100% *0,85 |  |  |  | 338,00 |  |  | 3446,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 201,00 |  |  | 1930,00 |  |  |
| 21 | ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 | 1,705 | 538,46 | _____ 538,46 |  | 918,00 | _____ 918 |  | 3009,00 | _____ 3009 |  |
| 22 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,26875 | 1038,56 | 349,22 _____ 630,91 | 58,43 | 279 94 56 | 94 _____ 169 | 16,00 | 2058,00 | 1126 _____ 843 | 89 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 85%=100% *0,85 |  |  |  | 94,00 |  |  | 957,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 56,00 |  |  | 536,00 |  |  |
| 23 | ТСЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м м2 | 30,91 | 19,80 | _____ 19,8 |  | 612,00 | _____ 612 |  | 1265,00 | _____ 1265 |  |
| 24 | ТЕРр66-16-1 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм 100 м трубопровода | 1,875 | 495,59 | 241,47 _____ 7,61 | 246,51 _____ 27,27 | 929 544 343 | 453 _____ 14 | 462 _____ 51 | 8096,00 | 5437 _____ 96 | 2563 _____ 614 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 92%=108% *0,85 |  |  |  | 544,00 |  |  | 5555,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 54%=68% *0,8 |  |  |  | 343,00 |  |  | 3292,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 20893 | 2613,00 _____ 15520,00 | 2760,00 _____ 270,00 | 106788 | 31345,00 _____ 60302,00 | 15141,00 _____ 3334,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 2883 |  |  | 34679 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 15520 |  |  | 60302 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 2760 |  |  | 15141 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 3324 |  |  | 34011 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1978 |  |  | 19032 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Капитальный ремонт Теплоснабжения и водоснабжения по улице Северная (от ТК 7 до ТК8) с.Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  | 13883 |  |  | 88239 |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 98 |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  | 69 |  |  | 55 |  |  |
| Итого по разделу 2 Водоснабжение |  |  |  |  |  | 12312 |  |  | 71592 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 26195 |  |  | 159831 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 26195 |  |  | 159831 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 28770 |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 188601 |  |  |
| Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План, % |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| п.1 - ТЕР24-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2 - ТСЦ-103-0138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР24-01-032-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.4 - ТСЦ-302-1175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 - ТЕР22-03-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.6 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТСЦ-104-0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТЕР22-01-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.13 - ТСЦ-103-0054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТЕР22-06-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.15 - ТЕР22-03-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.16 - ТСЦ-302-1175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.17 - ТЕР22-03-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.18 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.21 - ТСЦ-104-0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.23 - ТСЦ-104-8104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| п.7 - ТЕР13-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТЕР13-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| п.8 - ТЕР26-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТСЦ-104-8104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТЕР26-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.22 - ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| п.24 - ТЕРр66-16-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил Гатауллина СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил Чуличков В.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |