|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 – Обоснование Н(М)ЦК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю:______________А.З.Ишкильдин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Аргаяшского сельского поселения |  |  |  |
| Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: ТС от ТК 1 до дома №18 и №16 по ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей (в лотках) от ТК 1 до дома №18 и №16 ул. Чкалова с. Аргаяш в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  | 191 296 рублей с НДС в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 24,78 |  | тыс. руб. | 162,12 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0,17 |  | тыс.чел.ч | 0,17 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2,13 |  | тыс. руб. | 25,66 |  | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 1кв.2016г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт тепловых сетей (ТС) в лотках от ТК1 до дома №18 и №16 по улице Чкалова с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,0936 | 4775,44 | 169,89 | 4605,55 _____ 610,91 | 447 69 31 | 16,00 | 431 _____ 57 | 2723,00 | 191 | 2532 _____ 686 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% |  |  |  | 69,00 |  |  | 833,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 31,00 |  |  | 439,00 |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,02849 | 2445,28 | 2445,28 |  | 70 56 27 | 70,00 |  | 836,00 | 836 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% |  |  |  | 56,00 |  |  | 669,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 45% |  |  |  | 27,00 |  |  | 376,00 |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,124 | 633,41 |  | 633,41 _____ 124,36 | 79 14 6 |  | 79 _____ 15 | 678,00 |  | 678 _____ 185 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% |  |  |  | 14,00 |  |  | 176,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 6,00 |  |  | 93,00 |  |  |
| 5 | ТЕР24-01-001-04 Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм 1 км трубопровода | 0,072 | 25448,78 | 6170 _____ 5659,56 | 13619,22 _____ 1082,93 | 1832 679 395 | 444 _____ 407 | 981 _____ 78 | 12501,00 | 5333 _____ 2477 | 4691 _____ 975 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% |  |  |  | 679,00 |  |  | 8200,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% |  |  |  | 395,00 |  |  | 5614,00 |  |  |
| 6 | ТСЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 72,72 | 67,30 | _____ 67,3 |  | 4894,00 | _____ 4894 |  | 25368,00 | _____ 25368 |  |
| 7 | ТЕР24-01-032-03 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 171,51 | 41,63 _____ 7,45 | 122,43 _____ 12,28 | 343 140 82 | 83 _____ 15 | 245 _____ 25 | 2300,00 | 999 _____ 83 | 1218 _____ 318 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% |  |  |  | 140,00 |  |  | 1712,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% |  |  |  | 82,00 |  |  | 1172,00 |  |  |
| 8 | ТСЦ-302-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм шт. | 2 | 437,00 | _____ 437 |  | 874,00 | _____ 874 |  | 5233,00 | _____ 5233 |  |
| 9 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец | 4 | 140,13 | 9,81 _____ 86,54 | 43,78 _____ 6,37 | 561 83 48 | 39 _____ 347 | 175 _____ 25 | 3147,00 | 471 _____ 1611 | 1065 _____ 306 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% |  |  |  | 83,00 |  |  | 1010,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% |  |  |  | 48,00 |  |  | 692,00 |  |  |
| 10 | ТСЦ-302-1829 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 100 мм шт. | 2 | 1862,08 | _____ 1862,08 |  | 3724,00 | _____ 3724 |  | 15126,00 | _____ 15126 |  |
| 11 | ТЕР22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм 1 врезка | 2 | 158,46 | 30,02 _____ 31,44 | 97 _____ 10,61 | 317 105 61 | 60 _____ 63 | 194 _____ 21 | 2223,00 | 721 _____ 329 | 1173 _____ 255 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% |  |  |  | 105,00 |  |  | 1269,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% |  |  |  | 61,00 |  |  | 869,00 |  |  |
| 12 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4896 | 331,98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 163 32 21 | 35 _____ 123 | 5,00 | 838,00 | 420 _____ 398 | 20 _____ 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% |  |  |  | 32,00 |  |  | 379,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% |  |  |  | 21,00 |  |  | 295,00 |  |  |
| 13 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции | 1,8 | 730,26 | 232,61 _____ 439,6 | 58,05 | 1314 419 249 | 419 _____ 791 | 104,00 | 8516,00 | 5026 _____ 2865 | 625 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% |  |  |  | 419,00 |  |  | 5026,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% |  |  |  | 249,00 |  |  | 3518,00 |  |  |
| 14 | ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 | 2,232 | 538,46 | _____ 538,46 |  | 1202,00 | _____ 1202 |  | 3939,00 | _____ 3939 |  |
| 15 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,47016 | 1038,56 | 349,22 _____ 630,91 | 58,43 | 488 164 98 | 164 _____ 297 | 27,00 | 3601,00 | 1970 _____ 1475 | 156 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% |  |  |  | 164,00 |  |  | 1970,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% |  |  |  | 98,00 |  |  | 1379,00 |  |  |
| 16 | ТСЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м м2 | 54,07 | 19,80 | _____ 19,8 |  | 1071,00 | _____ 1071 |  | 2214,00 | _____ 2214 |  |
| 18 | ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций | 0,12 | 7994,22 | 1424,9 _____ 319,77 | 6249,55 _____ 951,39 | 959 371 206 | 171 _____ 38 | 750 _____ 114 | 6310,00 | 2053 _____ 167 | 4090 _____ 1370 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% |  |  |  | 371,00 |  |  | 4450,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 85% |  |  |  | 206,00 |  |  | 2910,00 |  |  |
| 19 | ТСЦ-403-8420 Плита перекрытия: П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) шт. | 3 | 595,00 | _____ 595 |  | 1785,00 | _____ 1785 |  | 10599,00 | _____ 10599 |  |
| 20 | ТСЦ-403-8412 Плита перекрытия: П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) шт. | 1 | 324,86 | _____ 324,86 |  | 325,00 | _____ 325 |  | 2205,00 | _____ 2205 |  |
| 21 | ТЕРр66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм Возврат трубы 8,3х72м=598кг=3343рубля 100 м трубопровода | 0,72 | 675,66 | 378,38 _____ 14,25 | 283,03 _____ 31,68 | 486 319 171 | 272 _____ 10 | 204 _____ 23 | 4469,00 | 3271 _____ 69 | 1129 _____ 274 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 108% |  |  |  | 319,00 |  |  | 3829,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 68% |  |  |  | 171,00 |  |  | 2411,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 20934 | 1773,00 _____ 15966,00 | 3195,00 _____ 358,00 | 112826 | 21291,00 _____ 74158,00 | 17377,00 _____ 4370,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 2131 |  |  | 25661 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 15966 |  |  | 74158 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 3195 |  |  | 17377 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2453 |  |  | 29523 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1395 |  |  | 19766 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | 647 |  |  | 4941 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | 153 |  |  | 1881 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 8371 |  |  | 55834 |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 8366 |  |  | 38959 |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | 216 |  |  | 1512 |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  | 2732 |  |  | 24010 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  | 3321 |  |  | 24269 |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 976 |  |  | 10709 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 24782 |  |  | 162115 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 24782 |  |  | 162115 |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 77 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 29181 |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч |  |  |  |  |  |  |  | 191296 |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План., % |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| п.1 - ТЕР01-01-003-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР01-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| п.2 - ТЕР01-02-057-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| п.5 - ТЕР24-01-001-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.7 - ТЕР24-01-032-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТЕР22-03-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТСЦ-302-1829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТЕР22-06-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| п.12 - ТЕР13-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| п.13 - ТЕР26-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.15 - ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| п.18 - ТЕР07-06-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТСЦ-403-8420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| п.6 - ТСЦ-103-0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.8 - ТСЦ-302-1177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТСЦ-104-0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.16 - ТСЦ-104-8104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТСЦ-403-8412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| п.21 - ТЕРр66-16-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ для расчета в базисном уровне цен 1984г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТСЦ-302-1829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| п.11 - ТЕР22-06-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
|  | Составил Гатауллина С.Х. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил Чуличков В. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |