|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Муниципальному контракту № ______ от «___» _________________ 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Газоснабжение жилых домов № 41-47 по улице Интернациональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов № 41-47 по улице Интернациональной села Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 282 194 рубля с НДС в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 220,95 |  | тыс. руб. | 1086,61 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 3,77 |  | тыс. руб. | 24,53 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1,15 |  | тыс.чел.ч | 1,15 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 14,05 |  | тыс. руб. | 226,45 |  | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 23кв.2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Газоснабжение жилых домов №№41-47 по ул.Интернациональной в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода | 0,09 | 2085,21 | 232,58 _____ 260,73 | 1591,9 _____ 205,71 | 188 52 30 | 21 _____ 24 | 143 _____ 19 | 1129,00 | 263 _____ 72 | 794 _____ 233 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 52,00 |  |  | 548,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 30,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| 2 | ТССЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Объем:6,0*1,01 м | 6,06 | 17,60 | _____ 17,6 |  | 107,00 | _____ 107 |  | 543,00 | _____ 543 |  |
| 3 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 3,03 | 30,20 | _____ 30,2 |  | 92,00 | _____ 92 |  | 514,00 | _____ 514 |  |
| 4 | ТЕР24-02-041-03 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм 100 м газопровода | 0,03 | 2224,57 | 252,68 _____ 317,46 | 1654,43 _____ 209,45 | 67 18 11 | 8 _____ 9 | 50 _____ 6 | 405,00 | 95 _____ 37 | 273 _____ 79 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 18,00 |  |  | 192,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 11,00 |  |  | 105,00 |  |  |
| 5 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм Объем:3*1.01 м | 3,03 | 48,20 | _____ 48,2 |  | 146,00 | _____ 146 |  | 821,00 | _____ 821 |  |
| 6 | ТЕР24-02-041-04 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм 100 м газопровода | 0,09 | 2885,45 | 336,3 _____ 377,02 | 2172,13 _____ 274,64 | 260 72 42 | 30 _____ 35 | 195 _____ 25 | 1587,00 | 380 _____ 134 | 1073 _____ 311 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 72,00 |  |  | 764,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 42,00 |  |  | 418,00 |  |  |
| 7 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм Объем:9*1,01 м | 9,09 | 67,30 | _____ 67,3 |  | 612,00 | _____ 612 |  | 3436,00 | _____ 3436 |  |
| 8 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 | 375,58 | 71,47 _____ 293,96 | 10,15 _____ 0,12 | 18 3 2 | 3 _____ 15 |  | 75,00 | 43 _____ 30 | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 3,00 |  |  | 33,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| 9 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 33 1 1 | 1 _____ 32 |  | 153,00 | 17 _____ 134 | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 13,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| 10 | ТЕР24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода | 0,025 | 6306,84 | 227,93 _____ 5159,07 | 919,84 _____ 102,06 | 158 12 7 | 6 _____ 129 | 23 _____ 3 | 1007,00 | 72 _____ 803 | 132 _____ 32 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 12,00 |  |  | 115,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| 11 | ТЕР24-02-030-03 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода | 0,09 | 12035,56 | 330,42 _____ 10392,73 | 1312,41 _____ 139,29 | 1083 56 33 | 30 _____ 935 | 118 _____ 13 | 6516,00 | 374 _____ 5480 | 662 _____ 158 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 56,00 |  |  | 588,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 33,00 |  |  | 322,00 |  |  |
| 12 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,013 | 31686,43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 412 112 65 | 64 _____ 195 | 153 _____ 22 | 3235,00 | 811 _____ 1491 | 933 _____ 275 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 112,00 |  |  | 1200,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 65,00 |  |  | 657,00 |  |  |
| 13 | ТЕР22-01-012-05 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 150 мм 1 км трубопровода | 0,001 | 18507,43 | 7448,21 _____ 2320 | 8739,22 _____ 1570,35 | 19 12 7 | 7 _____ 3 | 9 _____ 2 | 163,00 | 94 _____ 14 | 55 _____ 20 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 12,00 |  |  | 126,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| 14 | ТЕР22-02-010-05 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм 1 км трубопровода | 0,001 | 50641,58 | 797,54 _____ 35759,61 | 14084,43 _____ 1613,1 | 51 4 2 | 1 _____ 36 | 14 _____ 2 | 186,00 | 10 _____ 103 | 73 _____ 20 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 4,00 |  |  | 33,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| 15 | ТССЦ-103-0174 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 1 | 87,50 | _____ 87,5 |  | 88,00 | _____ 88 |  | 492,00 | _____ 492 |  |
| 16 | ТЕР16-07-006-02 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм 1 сальник | 2 | 80,44 | 27,07 _____ 53,37 |  | 161 69 38 | 54 _____ 107 |  | 1246,00 | 680 _____ 566 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=109%=128% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 740,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 38,00 |  |  | 384,00 |  |  |
| 17 | ТЕР22-01-012-02 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 75 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 11507,86 | 5733,42 _____ 557,25 | 5217,19 _____ 983,54 | 6 4 2 | 3,00 | 3,00 | 55,00 | 36 _____ 2 | 17 _____ 6 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 4,00 |  |  | 46,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| 18 | ТЕР22-02-010-02 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 23375,54 | 2665,37 _____ 19726,4 | 983,77 _____ 96,49 | 12 1 1 | 1 _____ 11 |  | 48,00 | 17 _____ 29 | 2 _____ 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| 19 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 0,5 | 48,20 | _____ 48,2 |  | 24,00 | _____ 24 |  | 135,00 | _____ 135 |  |
| 20 | ТЕР16-07-006-01 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм 1 сальник | 1 | 36,31 | 20,65 _____ 15,66 |  | 36 27 15 | 21 _____ 15 |  | 344,00 | 259 _____ 85 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=109%=128% *0,85 |  |  |  | 27,00 |  |  | 282,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 15,00 |  |  | 146,00 |  |  |
| 21 | ТССЦ-507-0784 Неразъемное изолирующее соединение ИС-50 шт. | 1 | 480,04 | _____ 480,04 |  | 480,00 | _____ 480 |  | 1140,00 | _____ 1140 |  |
| 22 | ТЕР22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 1 фланец | 1 | 32,40 | 5,19 _____ -0,86 | 28,07 _____ 4,08 | 32 12 7 | 5 _____ -1 | 28 _____ 4 | 436,00 | 65 _____ 200 | 171 _____ 51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 12,00 |  |  | 128,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 70,00 |  |  |
| 23 | ТССЦ-507-0762 Неразъемное соединение ИС-100 шт. | 2 | 878,48 | _____ 878,48 |  | 1757,00 | _____ 1757 |  | 7037,00 | _____ 7037 |  |
| 24 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец | 2 | 56,94 | 9,81 _____ 3,35 | 43,78 _____ 6,37 | 114 43 25 | 20 _____ 6 | 88 _____ 13 | 1574,00 | 247 _____ 794 | 533 _____ 160 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 43,00 |  |  | 450,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 25,00 |  |  | 246,00 |  |  |
| 25 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,1 | 2426,18 | 149,87 | 2276,31 _____ 232,59 | 243 30 15 | 15,00 | 228 _____ 23 | 1756,00 | 188 | 1568 _____ 292 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 30,00 |  |  | 326,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 15,00 |  |  | 147,00 |  |  |
| 26 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0084 | 14758,76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 124 60 31 | 54 _____ 54 | 16 _____ 3 | 1042,00 | 681 _____ 268 | 93 _____ 32 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=89%=105% *0,85 |  |  |  | 60,00 |  |  | 636,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=44%=65% *(0.85*0.8) |  |  |  | 31,00 |  |  | 315,00 |  |  |
| 27 | ТССЦ-401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | 0,8568 | 538,00 | _____ 538 |  | 461,00 | _____ 461 |  | 2358,00 | _____ 2358 |  |
| 28 | ТЕР09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций | 0,616 | 1440,31 | 1056,05 _____ 308,3 | 75,96 _____ 1,96 | 887 587 471 | 651 _____ 189 | 47 _____ 1 | 9282,00 | 8178 _____ 868 | 236 _____ 15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 587,00 |  |  | 6268,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 471,00 |  |  | 4736,00 |  |  |
| 29 | ТССЦ-201-0848 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т т | 0,616 | 10420,00 | _____ 10420 |  | 6419,00 | _____ 6419 |  | 37008,00 | _____ 37008 |  |
| 30 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 | 375,58 | 71,47 _____ 293,96 | 10,15 _____ 0,12 | 60 10 7 | 11 _____ 47 | 2,00 | 250,00 | 144 _____ 99 | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 10,00 |  |  | 110,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| 31 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 220 8 5 | 9 _____ 208 | 3,00 | 1017,00 | 114 _____ 892 | 11 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 8,00 |  |  | 87,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 5,00 |  |  | 54,00 |  |  |
| 32 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,03 | 2426,18 | 149,87 | 2276,31 _____ 232,59 | 73 9 4 | 4,00 | 69 _____ 7 | 527,00 | 57 | 470 _____ 88 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 9,00 |  |  | 99,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| 33 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 | 14758,76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 177 85 45 | 77 _____ 77 | 23 _____ 4 | 1489,00 | 973 _____ 383 | 133 _____ 46 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=89%=105% *0,85 |  |  |  | 85,00 |  |  | 909,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=44%=65% *(0.85*0.8) |  |  |  | 45,00 |  |  | 450,00 |  |  |
| 34 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 1,2 | 578,00 | _____ 578 |  | 694,00 | _____ 694 |  | 3527,00 | _____ 3527 |  |
| 35 | ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м 1 т конструкций | 0,264 | 549,95 | 74,73 _____ 175,4 | 299,82 _____ 36,18 | 145 27 22 | 20 _____ 46 | 79 _____ 10 | 968,00 | 248 _____ 255 | 465 _____ 120 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 27,00 |  |  | 282,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 22,00 |  |  | 213,00 |  |  |
| 36 | ТССЦ-201-0813 Опоры стальные т | 0,264 | 12870,00 | _____ 12870 |  | 3398,00 | _____ 3398 |  | 14910,00 | _____ 14910 |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 | 375,58 | 71,47 _____ 293,96 | 10,15 _____ 0,12 | 13 2 1 | 2 _____ 11 |  | 53,00 | 31 _____ 21 | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 2,00 |  |  | 24,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| 38 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,068 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 47 2 1 | 2 _____ 44 | 1,00 | 216,00 | 24 _____ 190 | 2 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 2,00 |  |  | 18,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| 39 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,52 | 11,42 | 11,42 |  | 6 8 5 | 6,00 |  | 75,00 | 75 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 8,00 |  |  | 83,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 5,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| 40 | ТССЦ-507-2052 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) Объем:52*1,02 10 м | 5,304 | 81,40 | _____ 81,4 |  | 432,00 | _____ 432 |  | 2574,00 | _____ 2574 |  |
| 41 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 5 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 680 62 36 | 48 _____ 595 | 37,00 | 1869,00 | 599 _____ 1155 | 115 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 62,00 |  |  | 662,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 36,00 |  |  | 363,00 |  |  |
| 42 | ТССЦ-507-2624 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм шт. | 2 | 116,00 | _____ 116 |  | 232,00 | _____ 232 |  | 436,00 | _____ 436 |  |
| 43 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм 100 м укладки | 2 | 178,27 | 80,76 _____ 20,75 | 76,76 | 357 211 123 | 162 _____ 41 | 154,00 | 2386,00 | 2031 _____ 98 | 257 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 211,00 |  |  | 2244,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 123,00 |  |  | 1229,00 |  |  |
| 44 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,89 | 11,42 | 11,42 |  | 10 13 8 | 10,00 |  | 128,00 | 128 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 13,00 |  |  | 141,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 77,00 |  |  |
| 45 | Тер34-2-19-1 Устройство переходов в груунтах 1-Ш группы для прокладки труб диаметром до 160мм через автомобильные.железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40Кн м | 71 | 685,33 | 3,85 _____ 681,48 |  | 48658 246 162 | 273 _____ 48385 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 246,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | ТССЦ-507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)Объем:60*1.02+300 10 м | 36,12 | 870,00 | _____ 870 |  | 31424,00 | _____ 31424 |  | 197079,00 | _____ 197079 |  |
| 47 | ТЕР24-02-001-02 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм 1 соединение | 5 | 38,49 | 16,26 | 22,23 | 192 105 61 | 81,00 | 111,00 | 1255,00 | 1023 | 232 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 105,00 |  |  | 1130,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 61,00 |  |  | 619,00 |  |  |
| 48 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 9 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 2824 325 189 | 250 _____ 2315 | 259,00 | 10492,00 | 3141 _____ 6533 | 818 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 325,00 |  |  | 3471,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 189,00 |  |  | 1901,00 |  |  |
| 49 | ТССЦ-507-2625 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм шт. | 2 | 173,00 | _____ 173 |  | 346,00 | _____ 346 |  | 621,00 | _____ 621 |  |
| 50 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,35 | 11,42 | 11,42 |  | 4 5 3 | 4,00 |  | 50,00 | 50 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 5,00 |  |  | 55,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 3,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| 51 | ТССЦ-507-2055 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 3,57 | 300,00 | _____ 300 |  | 1071,00 | _____ 1071 |  | 6568,00 | _____ 6568 |  |
| 52 | ТЕР24-02-001-01 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм 1 соединение | 3 | 27,39 | 11,78 | 15,61 | 82 46 26 | 35,00 | 47,00 | 542,00 | 444 | 98 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 46,00 |  |  | 491,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 26,00 |  |  | 269,00 |  |  |
| 53 | ТССЦ-507-2625 Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм шт. | 2 | 173,00 | _____ 173 |  | 346,00 | _____ 346 |  | 621,00 | _____ 621 |  |
| 54 | ТССЦ-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 3 | 700,00 | _____ 700 |  | 2100,00 | _____ 2100 |  | 5480,00 | _____ 5480 |  |
| 55 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3497,00 | 1047 _____ 2177 | 273 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1157,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 634,00 |  |  |
| 56 | ТЕР24-02-007-02 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм 1 соединение | 4 | 33,98 | 18,33 _____ 3,16 | 12,49 | 136 95 55 | 73 _____ 13 | 50,00 | 1124,00 | 921 _____ 53 | 150 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 95,00 |  |  | 1018,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 55,00 |  |  | 557,00 |  |  |
| 57 | ТССЦ-507-0850 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм шт. | 3 | 472,15 | _____ 472,15 |  | 1416,00 | _____ 1416 |  | 5542,00 | _____ 5542 |  |
| 58 | ТССЦ-507-0856 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм шт. | 1 | 758,88 | 758,88 |  | 759 683 452 | 759,00 |  | 5185,00 | 5185 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 683,00 |  |  | 3967,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 452,00 |  |  | 2468,00 |  |  |
| 59 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 3 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 408 38 22 | 29 _____ 357 | 22,00 | 1121,00 | 360 _____ 692 | 69 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 38,00 |  |  | 398,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 22,00 |  |  | 218,00 |  |  |
| 60 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 1 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 212 23 14 | 18 _____ 178 | 16,00 | 606,00 | 222 _____ 333 | 51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 23,00 |  |  | 245,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 14,00 |  |  | 134,00 |  |  |
| 61 | ТЕР24-02-006-03 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм 1 тройник | 2 | 315,02 | 26,64 _____ 261,27 | 27,11 | 630 69 40 | 53 _____ 523 | 54,00 | 2324,00 | 670 _____ 1485 | 169 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 740,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 40,00 |  |  | 405,00 |  |  |
| 62 | ТССЦ-507-0884 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 | 256,76 | _____ 256,76 |  | 514,00 | _____ 514 |  | 1440,00 | _____ 1440 |  |
| 63 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 4 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 1255 144 84 | 111 _____ 1029 | 115,00 | 4663,00 | 1396 _____ 2903 | 364 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 144,00 |  |  | 1543,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 84,00 |  |  | 845,00 |  |  |
| 64 | ТЕР24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм 1 отвод | 6 | 315,02 | 26,64 _____ 261,27 | 27,11 | 1890 208 121 | 160 _____ 1567 | 163,00 | 6971,00 | 2009 _____ 4455 | 507 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 208,00 |  |  | 2220,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 121,00 |  |  | 1216,00 |  |  |
| 65 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 6 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 1883 217 126 | 167 _____ 1544 | 172,00 | 6995,00 | 2094 _____ 4355 | 546 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 217,00 |  |  | 2314,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 126,00 |  |  | 1267,00 |  |  |
| 66 | ТССЦ-507-0782 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 3 | 101,47 | _____ 101,47 |  | 304,00 | _____ 304 |  | 558,00 | _____ 558 |  |
| 67 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3497,00 | 1047 _____ 2177 | 273 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1157,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 634,00 |  |  |
| 68 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 3 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 637 69 40 | 53 _____ 536 | 48,00 | 1819,00 | 666 _____ 1000 | 153 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 736,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 40,00 |  |  | 403,00 |  |  |
| 69 | ТССЦ-507-0781 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 3 | 40,82 | _____ 40,82 |  | 122,00 | _____ 122 |  | 171,00 | _____ 171 |  |
| 70 | ТССЦ-507-0781 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 3 | 40,82 | _____ 40,82 |  | 122,00 | _____ 122 |  | 171,00 | _____ 171 |  |
| 71 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 3 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 637 69 40 | 53 _____ 536 | 48,00 | 1819,00 | 666 _____ 1000 | 153 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 736,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 40,00 |  |  | 403,00 |  |  |
| 72 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 3 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 408 38 22 | 29 _____ 357 | 22,00 | 1121,00 | 360 _____ 692 | 69 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 38,00 |  |  | 398,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 22,00 |  |  | 218,00 |  |  |
| 73 | ТССЦ-302-1991 Краны газовые шаровыестальной для подземной установки шт. | 2 | 7054,44 | _____ 7054,44 |  | 14109,00 | _____ 14109 |  | 70405,00 | _____ 70405 |  |
| 74 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. | 2 | 90,13 | 16,86 _____ 69,49 | 3,78 | 180 44 24 | 34 _____ 138 | 8,00 | 1081,00 | 424 _____ 612 | 45 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=109%=128% *0,85 |  |  |  | 44,00 |  |  | 461,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 24,00 |  |  | 239,00 |  |  |
| 75 | ТЕР24-02-081-01 Устройство ковера,установка 1 установка | 2 | 437,71 | 18,31 _____ 347,6 | 71,8 _____ 4,08 | 875 59 34 | 37 _____ 694 | 144 _____ 8 | 5433,00 | 461 _____ 4198 | 774 _____ 103 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 59,00 |  |  | 623,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 34,00 |  |  | 341,00 |  |  |
| 76 | ТССЦ-401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | 0,3 | 538,00 | _____ 538 |  | 161,00 | _____ 161 |  | 826,00 | _____ 826 |  |
| 77 | ТЕР24-02-050-01 Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: до 80 мм 1 узел газового крана | 2 | 73,61 | 29,61 _____ 3,92 | 40,08 | 147 77 45 | 59 _____ 8 | 80,00 | 1126,00 | 745 _____ 58 | 323 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 77,00 |  |  | 823,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 45,00 |  |  | 451,00 |  |  |
| 78 | ТССЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм шт. | 2 | 60,80 | _____ 60,8 |  | 122,00 | _____ 122 |  | 596,00 | _____ 596 |  |
| 79 | ТЕРм08-02-141-01 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м кабеля | 4,47 | 166,59 | 133,27 _____ -52,33 | 85,65 _____ 5,06 | 745 588 402 | 596 _____ -234 | 383 _____ 23 | 11578,00 | 7407 _____ 1975 | 2196 _____ 284 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 588,00 |  |  | 6210,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=52%=65% *0,8 |  |  |  | 402,00 |  |  | 3999,00 |  |  |
| 80 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 447 | 0,30 | _____ 0,3 |  | 134,00 | _____ 134 |  | 519,00 | _____ 519 |  |
| 81 | ТЕР27-09-012-01 Монтаж щитков 100 знаков | 0,14 | 1232,94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 173 148 84 | 104 _____ 69 |  | 1804,00 | 1310 _____ 494 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 148,00 |  |  | 1581,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 84,00 |  |  | 846,00 |  |  |
| 82 | ТССЦ-101-9610 Щитки металлические шт | 14 | 108,00 | _____ 108 |  | 1512,00 | _____ 1512 |  |  |  |  |
| Домовое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. | 5 | 90,13 | 16,86 _____ 69,49 | 3,78 | 451 108 59 | 84 _____ 348 | 19,00 | 2702,00 | 1060 _____ 1531 | 111 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=109%=128% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1153,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 59,00 |  |  | 598,00 |  |  |
| 84 | ТССЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм шт. | 5 | 60,80 | _____ 60,8 |  | 304,00 | _____ 304 |  | 1490,00 | _____ 1490 |  |
| 85 | ТЕР16-02-003-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм 100 м трубопровода | 0,1 | 4042,01 | 375,87 _____ 3598,53 | 67,61 _____ 2,45 | 404 49 27 | 38 _____ 359 | 7,00 | 2266,00 | 467 _____ 1760 | 39 _____ 3 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=109%=128% *0,85 |  |  |  | 49,00 |  |  | 511,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 27,00 |  |  | 265,00 |  |  |
| 86 | ТЕР13-03-003-03 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 428,67 | 42,09 _____ 373,41 | 13,17 _____ 0,12 | 9 1 1 | 1 _____ 8 |  | 39,00 | 11 _____ 27 | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 87 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 14 1 1 | 1 _____ 13 |  | 64,00 | 7 _____ 56 | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=77%=90% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| 88 | ТЕР22-01-021-02 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм 1 км трубопровода | 0,011 | 4895,20 | 2437,69 _____ 26,5 | 2431,01 _____ 390,08 | 54 40 23 | 27,00 | 27 _____ 4 | 507,00 | 337 _____ 3 | 167 _____ 54 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 40,00 |  |  | 432,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 23,00 |  |  | 237,00 |  |  |
| 89 | ТССЦ-507-0627 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм 10 м | 1,1 | 280,00 | _____ 280 |  | 308,00 | _____ 308 |  | 1606,00 | _____ 1606 |  |
| 90 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,105 | 2182,55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45,19 | 229 140 82 | 108 _____ 116 | 5,00 | 2010,00 | 1340 _____ 645 | 25 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 140,00 |  |  | 1481,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 82,00 |  |  | 811,00 |  |  |
| 91 | ТССЦ-507-2052 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 1,05 | 81,40 | _____ 81,4 |  | 85,00 | _____ 85 |  | 510,00 | _____ 510 |  |
| 92 | ТЕР22-01-012-03 Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм 1 км трубопровода | 0,003 | 9002,42 | 5838,14 _____ -2635,47 | 5799,75 _____ 1096,46 | 27 27 16 | 18 _____ -8 | 17 _____ 3 | 346,00 | 220 _____ 14 | 112 _____ 41 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 27,00 |  |  | 288,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 16,00 |  |  | 158,00 |  |  |
| 93 | ТЕР22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм 1 км трубопровода | 0,003 | 28213,60 | 2735,14 _____ 24350,57 | 1127,89 _____ 110,47 | 85 10 6 | 8 _____ 74 | 3,00 | 331,00 | 103 _____ 212 | 16 _____ 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 10,00 |  |  | 118,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 6,00 |  |  | 65,00 |  |  |
| 94 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 10 | 48,20 | _____ 48,2 |  | 482,00 | _____ 482 |  | 2708,00 | _____ 2708 |  |
| 95 | ТССЦ-507-0760 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» 32х25 шт. | 5 | 44,22 | _____ 44,22 |  | 221,00 | _____ 221 |  | 2977,00 | _____ 2977 |  |
| 96 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 5 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 680 62 36 | 48 _____ 595 | 37,00 | 1869,00 | 599 _____ 1155 | 115 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 62,00 |  |  | 662,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 36,00 |  |  | 363,00 |  |  |
| 97 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,003 | 31686,43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 95 26 15 | 15 _____ 45 | 35 _____ 5 | 746,00 | 187 _____ 344 | 215 _____ 64 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 26,00 |  |  | 277,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 15,00 |  |  | 152,00 |  |  |
| 98 | ТЕР16-07-006-01 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм 1футляр | 5 | 36,31 | 20,65 _____ 15,66 |  | 182 132 73 | 103 _____ 79 |  | 1720,00 | 1297 _____ 423 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=109%=128% *0,85 |  |  |  | 132,00 |  |  | 1411,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 73,00 |  |  | 732,00 |  |  |
| 99 | ТЕР24-02-090-03 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм 10 врезок | 0,1 | 3646,80 | 691,59 _____ 1816,22 | 1138,99 | 365 90 52 | 69 _____ 182 | 114,00 | 2996,00 | 869 _____ 1770 | 357 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 90,00 |  |  | 960,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 52,00 |  |  | 526,00 |  |  |
| 100 | ТЕР24-02-090-02 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм 10 врезок | 0,1 | 2085,50 | 611,83 _____ 518,91 | 954,76 | 209 79 46 | 61 _____ 53 | 95,00 | 1387,00 | 769 _____ 318 | 300 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 79,00 |  |  | 850,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 46,00 |  |  | 465,00 |  |  |
| 101 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 4,944 | 17,54 | 4,99 | 12,55 _____ 2,43 | 87 48 28 | 25,00 | 62 _____ 12 | 715,00 | 306 | 409 _____ 151 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 48,00 |  |  | 505,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 28,00 |  |  | 277,00 |  |  |
| 102 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм 1 узел | 2 | 188,48 | 64,93 _____ 38,14 | 85,41 | 377 169 98 | 130 _____ 76 | 171,00 | 2487,00 | 1615 _____ 265 | 607 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 169,00 |  |  | 1785,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 98,00 |  |  | 977,00 |  |  |
| 103 | ТЕР24-02-122-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 4,944 | 7,79 | 1,46 | 6,33 _____ 0,73 | 39 14 8 | 7,00 | 32 _____ 4 | 298,00 | 90 | 208 _____ 45 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 14,00 |  |  | 149,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 82,00 |  |  |
| 104 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 2 | 968,45 | 170,24 | 798,21 _____ 85,12 | 1937 663 386 | 340,00 | 1597 _____ 170 | 14903,00 | 4234 | 10669 _____ 2140 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 663,00 |  |  | 7043,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 386,00 |  |  | 3858,00 |  |  |
| 105 | ТЕРм39-02-006-05 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 14 мм 1 стык | 1 | 13,85 | 8,59 _____ 2,81 | 2,45 | 14 7 5 | 9 _____ 3 | 2,00 | 128,00 | 108 _____ 11 | 9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 7,00 |  |  | 73,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=60% *0,8 |  |  |  | 5,00 |  |  | 52,00 |  |  |
| 106 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 1 | 39,34 | 15,51 _____ 6,75 | 17,08 | 39 13 10 | 16 _____ 6 | 17,00 | 256,00 | 195 _____ 13 | 48 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 13,00 |  |  | 133,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=48%=60% *0,8 |  |  |  | 10,00 |  |  | 94,00 |  |  |
| 107 | ТЕР01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 грунта | 0,306 | 4543,77 |  | 4543,77 _____ 744,46 | 1390 217 97 |  | 1390 _____ 228 | 8628,00 |  | 8628 _____ 2863 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 217,00 |  |  | 2312,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 97,00 |  |  | 973,00 |  |  |
| 108 | ТЕР01-01-009-24 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 1000 м3 грунта | 0,0397 | 6394,65 |  | 6394,65 _____ 1047,71 | 254 40 18 |  | 254 _____ 42 | 1575,00 |  | 1575 _____ 523 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 40,00 |  |  | 422,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 18,00 |  |  | 178,00 |  |  |
| 109 | ТЕР01-01-014-06 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,19679 | 10837,07 | 430,09 _____ 6,1 | 10400,88 _____ 1759,23 | 2133 409 183 | 85 _____ 1 | 2047 _____ 346 | 14579,00 | 1064 _____ 5 | 13510 _____ 4352 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 409,00 |  |  | 4373,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 183,00 |  |  | 1841,00 |  |  |
| 110 | ТЕР01-01-009-24 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 1000 м3 грунта | 0,4441 | 6394,65 |  | 6394,65 _____ 1047,71 | 2840 442 198 |  | 2840 _____ 465 | 17623,00 |  | 17623 _____ 5849 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 442,00 |  |  | 4723,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 198,00 |  |  | 1989,00 |  |  |
| 111 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,25 | 1518,44 | 1518,44 |  | 380 304 145 | 380,00 |  | 4773,00 | 4773 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 304,00 |  |  | 3246,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 145,00 |  |  | 1461,00 |  |  |
| 112 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,05 | 1518,44 | 1518,44 |  | 76 61 29 | 76,00 |  | 955,00 | 955 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 61,00 |  |  | 649,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 29,00 |  |  | 292,00 |  |  |
| 113 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,34 | 2445,28 | 2445,28 |  | 831 665 318 | 831,00 |  | 10454,00 | 10454 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 665,00 |  |  | 7109,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 318,00 |  |  | 3199,00 |  |  |
| 114 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,31 | 2445,28 | 2445,28 |  | 758 606 290 | 758,00 |  | 9532,00 | 9532 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 606,00 |  |  | 6482,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 290,00 |  |  | 2917,00 |  |  |
| 115 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания | 17,82 | 1431,41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 25508 2540 1478 | 1878 _____ 22934 | 696 _____ 76 | 92908,00 | 23620 _____ 66020 | 3268 _____ 953 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=111%=130% *0,85 |  |  |  | 2540,00 |  |  | 27153,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1478,00 |  |  | 14872,00 |  |  |
| 116 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,05 | 921,46 | 921,46 |  | 46 37 18 | 46,00 |  | 580,00 | 580 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 37,00 |  |  | 394,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 18,00 |  |  | 177,00 |  |  |
| 117 | ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,497 | 1147,08 | 1147,08 |  | 570 456 218 | 570,00 |  | 7171,00 | 7171 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  | 456,00 |  |  | 4876,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 218,00 |  |  | 2194,00 |  |  |
| 118 | ТЕР01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,206 | 805,20 |  | 805,2 _____ 109,57 | 166 22 10 |  | 166 _____ 23 | 1162,00 |  | 1162 _____ 284 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 22,00 |  |  | 229,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 10,00 |  |  | 97,00 |  |  |
| 119 | ТЕР01-01-034-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,50392 | 885,60 |  | 885,6 _____ 120,52 | 446 58 26 |  | 446 _____ 61 | 3128,00 |  | 3128 _____ 763 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 58,00 |  |  | 616,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 26,00 |  |  | 259,00 |  |  |
| 120 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 3,06 | 334,97 | 135,07 | 199,9 _____ 36,97 | 1025 500 224 | 413,00 | 612 _____ 113 | 9153,00 | 5199 | 3954 _____ 1422 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 500,00 |  |  | 5346,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 224,00 |  |  | 2251,00 |  |  |
| 121 | ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 100 м3 уплотненного грунта | 8,0392 | 402,18 | 161,27 _____ 2,25 | 238,66 _____ 44,14 | 3233 1568 702 | 1296 _____ 18 | 1919 _____ 355 | 28710,00 | 16308 | 12402 _____ 4461 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=81%=95% *0,85 |  |  |  | 1568,00 |  |  | 16771,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 702,00 |  |  | 7061,00 |  |  |
| 122 | ТССЦпг-03-21-01-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Объем:178.3*1.6 1 т груза | 570,56 | 4,80 |  | 4,80 | 2739,00 |  | 2739,00 | 12872,00 |  | 12872 |
| 123 | ТЕР01-02-068-01 Водоотлив: из траншей 100 м3 мокрого грунта | 3,88 | 2067,95 |  | 2067,95 | 8024,00 |  | 8024,00 | 43501,00 |  | 43501 _____ 57754 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=68%=80% *0,85 |  |  |  |  |  |  | 39273,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  | 17673,00 |  |  |
| Асфальтовое покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ТЕР27-04-006-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 1000 м2 основания | 0,018 | 26746,70 | 342,44 _____ 23120,2 | 3284,06 _____ 459,49 | 481 20 11 | 6 _____ 416 | 59 _____ 8 | 2154,00 | 78 _____ 1712 | 364 _____ 104 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 20,00 |  |  | 220,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 11,00 |  |  | 118,00 |  |  |
| 125 | ТЕР27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 1000 м2 основания | 0,018 | 1804,70 | _____ 1537,2 | 267,5 _____ 36,45 | 32 1 1 | _____ 27 | 5 _____ 1 | 142,00 | _____ 114 | 28 _____ 8 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 126 | ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т | 0,045 | 3100,02 | _____ 3059,1 | 40,92 _____ 8,64 | 140,00 | _____ 138 | 2,00 | 567,00 | _____ 554 | 13 _____ 5 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 127 | ТЕР27-06-019-01 Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ 1000 м2 покрытия | 0,018 | 1882,77 | 544,76 _____ 394,69 | 943,32 _____ 102,52 | 34 17 10 | 10 _____ 7 | 17 _____ 2 | 264,00 | 123 _____ 40 | 101 _____ 23 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  | 17,00 |  |  | 176,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 10,00 |  |  | 94,00 |  |  |
| 128 | ТЕР27-06-019-04 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 1000 м2 покрытия | 0,018 | 45,04 | 14,54 _____ 29,7 | 0,80 | 1,00 | _____ 1 |  | 5,00 | 3 _____ 2 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 0%=121%=142% *0,85 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 0%=65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 129 | ТССЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б т | 2,14 | 538,00 | _____ 538 |  | 1151,00 | _____ 1151 |  | 5275,00 | _____ 5275 |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  | 198009,00 | 11947,00 _____ 159209,00 | 26853,00 _____ 2106,00 | 799620,00 | 142256,00 _____ 506483,00 | 150881,00 _____ 84192,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 14053,00 |  |  | 226448,00 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 159209,00 |  |  | 506483,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 26853,00 |  |  | 150881,00 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 14764,00 |  |  | 190879,00 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8179,00 |  |  | 96106,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Газоснабжение жилых домов №№41-47 по ул.Интернациональной в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 217179,00 |  |  | 1062074,00 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 3773,00 |  |  | 24531,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 220952,00 |  |  | 1086605,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Газоснабжение жилых домов №№41-47 по ул.Интернациональной в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  | 220952,00 |  |  | 1086605,00 |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  | 105 |  |  | 84 |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 42 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 198009,00 | 11947,00 _____ 159209,00 | 26853,00 _____ 2106,00 | 799620,00 | 142256,00 _____ 506483,00 | 150881,00 _____ 84192,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 14053,00 |  |  | 226448,00 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 159209,00 |  |  | 506483,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 26853,00 |  |  | 150881,00 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 14764,00 |  |  | 190879,00 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8179,00 |  |  | 96106,00 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 217179,00 |  |  | 1062074,00 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 3773,00 |  |  | 24531,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 220952,00 |  |  | 1086605,00 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 220952,00 |  |  | 1086605,00 |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  | 105 |  |  | 84 |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 42 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 195589,00 |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1282194 |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План., % |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| п.1 - ТЕР24-02-041-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2 - ТССЦ-103-0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТССЦ-103-0139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.4 - ТЕР24-02-041-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 - ТССЦ-103-0154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.6 - ТЕР24-02-041-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.7 - ТССЦ-103-0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТЕР24-02-030-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТЕР24-02-030-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТЕР22-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.13 - ТЕР22-01-012-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТЕР22-02-010-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.15 - ТССЦ-103-0174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.17 - ТЕР22-01-012-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.18 - ТЕР22-02-010-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТССЦ-103-0154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.22 - ТЕР22-03-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.23 - ТССЦ-507-0762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.24 - ТЕР22-03-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.39 - ТЕР24-02-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.41 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.43 - ТЕР24-02-031-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.44 - ТЕР24-02-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.47 - ТЕР24-02-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.48 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.50 - ТЕР24-02-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.52 - ТЕР24-02-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.55 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.56 - ТЕР24-02-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.59 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.60 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.61 - ТЕР24-02-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.62 - ТССЦ-507-0884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.63 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.64 - ТЕР24-02-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.65 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.66 - ТССЦ-507-0782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.67 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.68 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.69 - ТССЦ-507-0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.70 - ТССЦ-507-0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.71 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.72 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.73 - ТССЦ-302-1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.75 - ТЕР24-02-081-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.76 - ТССЦ-401-0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.77 - ТЕР24-02-050-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.78 - ТССЦ-302-1833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.88 - ТЕР22-01-021-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.90 - ТЕР22-05-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.92 - ТЕР22-01-012-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.93 - ТЕР22-02-010-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.96 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.97 - ТЕР22-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.99 - ТЕР24-02-090-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.100 - ТЕР24-02-090-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.101 - ТЕР24-02-120-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.102 - ТЕР24-02-121-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.103 - ТЕР24-02-122-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.104 - ТЕР24-02-124-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.115 - ТЕР23-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.129 - ТССЦ-410-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| п.8 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.30 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.31 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.37 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.38 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.40 - ТССЦ-507-2052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.42 - ТССЦ-507-2624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.45 - Тер34-2-19-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.46 - ТССЦ-507-2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.49 - ТССЦ-507-2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.51 - ТССЦ-507-2055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.53 - ТССЦ-507-2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.54 - ТССЦ-507-0761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.57 - ТССЦ-507-0850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.58 - ТССЦ-507-0856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.86 - ТЕР13-03-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.87 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.89 - ТССЦ-507-0627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.91 - ТССЦ-507-2052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.94 - ТССЦ-103-0154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.95 - ТССЦ-507-0760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| п.25 - ТЕР01-02-031-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.32 - ТЕР01-02-031-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.123 - ТЕР01-02-068-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| п.26 - ТЕР06-01-001-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.33 - ТЕР06-01-001-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.34 - ТССЦ-401-0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.36 - ТССЦ-201-0813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| п.81 - ТЕР27-09-012-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.124 - ТЕР27-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.125 - ТЕР27-04-006-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.126 - ТЕР27-06-026-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.127 - ТЕР27-06-019-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.128 - ТЕР27-06-019-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| п.107 - ТЕР01-01-009-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.108 - ТЕР01-01-009-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.109 - ТЕР01-01-014-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.110 - ТЕР01-01-009-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.118 - ТЕР01-01-034-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.119 - ТЕР01-01-034-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.120 - ТЕР01-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.121 - ТЕР01-02-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| п.111 - ТЕР01-02-057-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.112 - ТЕР01-02-057-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.113 - ТЕР01-02-057-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.114 - ТЕР01-02-057-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.116 - ТЕР01-02-061-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.117 - ТЕР01-02-061-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| п.16 - ТЕР16-07-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТЕР16-07-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.21 - ТССЦ-507-0784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.27 - ТССЦ-401-0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.29 - ТССЦ-201-0848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.74 - ТЕР16-05-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.83 - ТЕР16-05-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.85 - ТЕР16-02-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.98 - ТЕР16-07-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| п.28 - ТЕР09-03-040-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.35 - ТЕР09-03-012-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| п.79 - ТЕРм08-02-141-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.80 - ТССЦ-507-3538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.82 - ТССЦ-101-9610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.84 - ТССЦ-302-1833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| п.105 - ТЕРм39-02-006-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.106 - ТЕРм39-02-015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.122 - ТССЦпг-03-21-01-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме  ________________(______________________________________________________________________________)  рублей.

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА – ___________________ |
| --- | --- |