## Локальная смета
Приложение №2 к документации об аукционе
Утверждаю: ____________ А.З.Ишкильдин
Глава Аргаяшского сельского поселения
Стройка:с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
Объект: Ремонт сетей теплоснабжения по ул.Ленина 50а от ТК22 до ТК23
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
Ремонт сетей теплоснабжения по ул.Ленина 50а от ТК 22 до ТК23 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
Основание:Дефектная ведомость
|  |  | Всего с НДС в т.ч. | [5 empty] | 299920рублей с НДС в т.ч.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 34.932 |  | тыс. руб. | 254.169 | [10 empty] | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 | [10 empty] | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.679 |  | тыс. руб. | 7.461 | [10 empty] | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.34898 |  | тыс.чел.ч | 0.34898 | [10 empty] | тыс.чел.ч | 303.61 | 303.61
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.189 |  | тыс. руб. | 54.008 | [10 empty] | тыс. руб. | 45.37 | 45.37
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 1кв.2018г
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | [9 empty] | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | [9 empty] | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12
Раздел 1. Ремонт сетей теплоснабжения по ул.Ленина 50 а отТК 22 до ТК 23 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
ТС в лотках. Протяженность 62м
Труба Д 100мм. Длина 62 х2=124м
1 | ТЕР01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0.15637 | 3765.55 | 133.8 | 3631,75 _____ 481,74 | 589 91 41 | 21 | 568 _____ 75 | 3599 | 263 | Р | 95 | 50 | 91 | 41 | 978 | 412 | 0.85 | (0.85*0.8) | 3336 _____ 948
| Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,85 |  |  |  | 91,00 |  |  | 978,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 41,00 |  |  | 412,00
2 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0.0483 | 1518.44 | 1518.44 |  | 73 58 28 | 73 |  | 924 | 924 | Р | 80 | 45 | 58 | 28 | 628 | 283 | 0.85 | (0.85*0.8)
| Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,85 |  |  |  | 58,00 |  |  | 628,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 28,00 |  |  | 283,00
3 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0.1612 | 633.41 |  | 633,41 _____ 124,36 | 102 19 9 |  | 102 _____ 20 | 881 |  | Р | 95 | 50 | 19 | 9 | 203 | 86 | 0.85 | (0.85*0.8) | 881 _____ 252
| Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,85 |  |  |  | 19,00 |  |  | 203,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 9,00 |  |  | 86,00
4 | ТЕРр66-11-1 Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м 1 м3 ила, грязи | 5.58 | 48.26 | 48.26 |  | 269 199 135 | 269 |  | 3391 | 3391 | Р | 74 | 50 | 199 | 135 | 2133 | 1356 | 0.85 | 0.8
| Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,85 |  |  |  | 199,00 |  |  | 2133,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 50% *0,8 |  |  |  | 135,00 |  |  | 1356,00
5 | ТЕР07-06-002-07 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 к=0,8 100 шт. сборных конструкций | 0.21 | 6139.56 | 1139.92 | 4999,64 _____ 761,11 | 1289 519 288 | 239 | 1050 _____ 160 | 11788 | 3768 _____ 288 | Р | 130 | 85 | 519 | 288 | 6943 | 3632 | 0.85 | (0.85*0.8) | 7732 _____ 2515
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  | 519,00 |  |  | 6943,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 288,00 |  |  | 3632,00
6 | ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций | 0.21 | 7994.22 | 1424,9 _____ 319,77 | 6249,55 _____ 951,39 | 1679 649 361 | 299 _____ 68 | 1312 _____ 200 | 11788 | 3768 _____ 288 | Р | 130 | 85 | 649 | 361 | 6943 | 3632 | 0.85 | (0.85*0.8) | 7732 _____ 2515
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  | 649,00 |  |  | 6943,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 361,00 |  |  | 3632,00
7 | ТССЦ-403-8412 Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)-30% шт. | 6 | 324.86 | _____ 324,86 |  | 1949 | _____ 1949 |  | 6975 | _____ 6975 | М | 74 | 50 |  |  |  |  | 0.85 | 0.8
ТС.Длина 62мх2=124м. 2Д100мм
8 | ТЕРр66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм 100 м трубопровода | 1.24 | 675.66 | 378,38 _____ 14,25 | 283,03 _____ 31,68 | 838 549 345 | 469 _____ 18 | 351 _____ 39 | 8125 | 5911 _____ 123 | Р | 108 | 68 | 549 | 345 | 5881 | 3485 | 0.85 | 0.8 | 2091 _____ 495
| Накладные расходы от ФОТ | 108% *0,85 |  |  |  | 549,00 |  |  | 5881,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 68% *0,8 |  |  |  | 345,00 |  |  | 3485,00
9 | ТЕР24-01-002-04 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм 1 км трубопровода | 0.124 | 25974.23 | 6458,1 _____ 5726,21 | 13789,92 _____ 1126,69 | 3221 1223 712 | 801 _____ 710 | 1710 _____ 140 | 22956 | 10081 _____ 4591 | Р | 130 | 89 | 1223 | 712 | 13083 | 7166 | 0.85 | (0.85*0.8) | 8284 _____ 1759
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  | 1223,00 |  |  | 13083,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 712,00 |  |  | 7166,00
10 | ТССЦ-103-0162 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 124 | 75.1 | _____ 75,1 |  | 9312 | _____ 9312 |  | 60190 | _____ 60190 | М | 130 | 89 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
11 | ТЕР24-01-032-03 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм 1 компл. задвижек или клапана | 1 | 171.51 | 41,63 _____ 7,45 | 122,43 _____ 13,25 | 172 72 42 | 42 _____ 8 | 122 _____ 13 | 1194 | 524 _____ 53 | Р | 130 | 89 | 72 | 42 | 764 | 418 | 0.85 | (0.85*0.8) | 617 _____ 167
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  | 72,00 |  |  | 764,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 42,00 |  |  | 418,00
12 | ТССЦ-302-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм шт. | 1 | 437 | _____ 437 |  | 437 | _____ 437 |  | 2774 | _____ 2774 | М | 130 | 89 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
13 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец | 2 | 140.13 | 9,81 _____ 86,54 | 43,78 _____ 6,37 | 280 43 25 | 20 _____ 172 | 88 _____ 13 | 1578 | 247 _____ 798 | Р | 130 | 89 | 43 | 25 | 450 | 246 | 0.85 | (0.85*0.8) | 533 _____ 160
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  | 43,00 |  |  | 450,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 25,00 |  |  | 246,00
14 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0.01 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 317 87 51 | 50 _____ 149 | 118 _____ 17 | 2554 | 625 _____ 1211 | Р | 130 | 89 | 87 | 51 | 925 | 507 | 0.85 | (0.85*0.8) | 718 _____ 212
| Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  | 87,00 |  |  | 925,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 51,00 |  |  | 507,00
15 | ТЕРм12-11-005-04 Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм 1 врезка | 2 | 154.17 | 132,7 _____ 13,77 | 7.7 | 308 212 159 | 265 _____ 28 | 15 | 3585 | 3341 _____ 161 | Р | 80 | 60 | 212 | 159 | 2272 | 1604 | 0.85 | 0.8 | 83
| Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,85 |  |  |  | 212,00 |  |  | 2272,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 60% *0,8 |  |  |  | 159,00 |  |  | 1604,00
16 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8432 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 280 54 36 | 60 _____ 211 | 9 | 1691 | 759 _____ 897 | Р | 90 | 70 | 54 | 36 | 581 | 362 | 0.85 | (0.85*0.8) | 35 _____ 1
| Накладные расходы от ФОТ | 90% *0,85 |  |  |  | 54,00 |  |  | 581,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 36,00 |  |  | 362,00
17 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции | 2.728 | 730.26 | 232,61 _____ 439,6 | 58.05 | 1992 635 378 | 635 _____ 1199 | 158 | 14040 | 7992 _____ 5101 | Р | 100 | 70 | 635 | 378 | 6793 | 3804 | 0.85 | (0.85*0.8) | 947
| Накладные расходы от ФОТ | 100% *0,85 |  |  |  | 635,00 |  |  | 6793,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 378,00 |  |  | 3804,00
18 | ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 | 3.383 | 538.46 | _____ 538,46 |  | 1822 | _____ 1822 |  | 6095 | _____ 6095 | М | 130 | 89 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
19 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.771 | 1038.56 | 349,22 _____ 630,91 | 58.43 | 801 269 160 | 269 _____ 487 | 45 | 6349 | 3390 _____ 2704 | Р | 100 | 70 | 269 | 160 | 2882 | 1614 | 0.85 | (0.85*0.8) | 255
| Накладные расходы от ФОТ | 100% *0,85 |  |  |  | 269,00 |  |  | 2882,00
| Сметная прибыль от ФОТ | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 160,00 |  |  | 1614,00
20 | ТССЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м м2 | 88.67 | 19.8 | _____ 19,8 |  | 1756 | _____ 1756 |  | 3630 | _____ 3630 | М | 130 | 89 |  |  |  |  | 0.85 | (0.85*0.8)
Итого прямые затраты по разделу | [5 empty] | 27486 | 3512,00 _____ 18326,00 | 5648,00 _____ 677,00 | 174107 | 44984,00 _____ 95879,00 | [9 empty] | 33244,00 _____ 9024,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4189 |  |  | 54008
материалы | [5 empty] | 18326 |  |  | 95879
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 5648 |  |  | 33244
Накладные расходы | [5 empty] | 4678 |  |  | 51457
Сметная прибыль | [5 empty] | 2768 |  |  | 28605
Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения в лотках по ул.Ленина 50 а отТК 22 до ТК 23 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области
Итого Строительные работы | [5 empty] | 34253 |  |  | 246708
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 679 |  |  | 7461
Итого | [5 empty] | 34932 |  |  | 254169
Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения в лотках по ул.Ленина 50 а отТК 22 до ТК 23 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области | [5 empty] | 34932 |  |  | 254169
% НР | [5 empty] | 112 |  |  | 95
% СП | [5 empty] | 66 |  |  | 53
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 27486 | 3512,00 _____ 18326,00 | 5648,00 _____ 677,00 | 174107 | 44984,00 _____ 95879,00 | [9 empty] | 33244,00 _____ 9024,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4189 |  |  | 54008
материалы | [5 empty] | 18326 |  |  | 95879
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 5648 |  |  | 33244
Накладные расходы | [5 empty] | 4678 |  |  | 51457
Сметная прибыль | [5 empty] | 2768 |  |  | 28605
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 34253 |  |  | 246708
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 679 |  |  | 7461
Итого | [5 empty] | 34932 |  |  | 254169
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 34932 |  |  | 254169
% НР | [5 empty] | 112 |  |  | 95
% СП | [5 empty] | 66 |  |  | 53
| НДС 18% | [7 empty] | 45751
| ВСЕГО с НДС в т.ч. | [7 empty] | 299920
| В.т.ч.Возвратных сумм от демонтажа: | Д 100мм | 10,85кг* | 124м*5900р | 7935.5 |  |  |  | 7935.5
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА:
Наименование вида работ | [18 empty] | Накл., % | План., %
Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г.
Общестроительные работы
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [18 empty] | 95 | 50
п.1 - ТЕР01-01-003-14
п.3 - ТЕР01-01-033-02
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [18 empty] | 80 | 45
п.2 - ТЕР01-02-057-02
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [18 empty] | 130 | 89
п.9 - ТЕР24-01-002-04
п.10 - ТССЦ-103-0162
п.11 - ТЕР24-01-032-03
п.12 - ТССЦ-302-1177
п.13 - ТЕР22-03-014-03
п.14 - ТЕР22-03-001-05
п.18 - ТССЦ-104-0111
п.20 - ТССЦ-104-8104
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [18 empty] | 130 | 85
п.5 - ТЕР07-06-002-07
п.6 - ТЕР07-06-002-07
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [18 empty] | 90 | 70
п.16 - ТЕР13-03-002-04
Теплоизоляционные работы | [18 empty] | 100 | 70
п.17 - ТЕР26-01-010-01
п.19 - ТЕР26-01-054-01
Ремонтно-строительные работы
Печные работы (ремонтно-строительные) | [18 empty] | 78 | 63
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [18 empty] | 74 | 50
п.4 - ТЕРр66-11-1
п.7 - ТССЦ-403-8412
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [18 empty] | 108 | 68
п.8 - ТЕРр66-16-3
Сантехнические работы
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [18 empty] | 128 | 83
Монтажные работы
Монтаж оборудования | [18 empty] | 80 | 60
п.15 - ТЕРм12-11-005-04
Составил_______Гатауллина СХ
Проверил_______Шамсутдинов АР
Note on A4: /<Заказчик>/
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A10: <Наименование объекта>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>
Note on A15: <Основание>
Note on A30: <Номер позиции по смете>
Note on A114: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A157: <Составил>
Note on A159: <Проверил>
Note on B30: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке>
Note on C30: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on D30: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E30: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F30: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G18: =<Итого по расчету>/1000
Note on G19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on G22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on G30: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on G114: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H4: /<Подрядчик>/
Note on H30: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H114: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I30: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I114: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J18: =<Итого по расчету>/1000
Note on J19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J30: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on J114: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K30: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on K114: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on L25: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on L30: <Признак материала - позиции>
Note on M30: <Нормы НР по позиции при рес.методе>
Note on N30: <Нормы СП по позиции при рес.методе>
Note on O30: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on P30: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Q30: <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on R30: <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on S30: <К-ты к НР по позиции для рес.расч.>
Note on T30: <К-ты к СП по позиции для рес.расч.>
Note on U30: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on U114: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on V21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on V22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Вставить НР СП
Вставить округленные НР и СП