|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Муниципальному контракту № ______ от «___» _________________ 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Газоснабжение жилых домов с 19 по 50 по ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов с 19 по 50 по улице Куйбышева в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Задание. Проект шифр 198.10--1-Г1-С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  | 1 821 649 рубля с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 265,72 |  | тыс. руб. | 1543,77 |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0,00 |  | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 17,05 |  | тыс. руб. | 86,91 |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 2,04 |  | тыс.чел.ч | 2,04 |  |  |  |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 23,09 |  | тыс. руб. | 290,36 |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3кв.2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего |  |  |  | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |
| Раздел 1. Газоснабжение жилых домов с №№19 по 50 по улице Куйбышева в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР22-03-007-02 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 64,94 | 26,59 _____ 33,19 | 5,16 | 65 35 20 | 27 _____ 33 | 5,00 | 483,00 |  |  |  | 334 _____ 118 | 31 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 35,00 |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 20,00 |  |  | 202,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТССЦ-302-0658 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 16 кгс/см2 ЗКЛ2-16 (30с41нж), диаметром 100 мм шт. | 1 | 1220,00 | _____ 1220 |  | 1220,00 | _____ 1220 |  | 17586,00 |  |  |  | _____ 17586 |  |
| 3 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец | 2 | 56,94 | 9,81 _____ 3,35 | 43,78 _____ 6,37 | 114 43 25 | 20 _____ 6 | 88 _____ 13 | 1574,00 |  |  |  | 247 _____ 794 | 533 _____ 160 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 43,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 25,00 |  |  | 246,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТССЦ-507-1003 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм шт. | 2 | 90,50 | _____ 90,5 |  | 181,00 | _____ 181 |  | 1069,00 |  |  |  | _____ 1069 |  |
| 5 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,031 | 31694,80 | 4960,28 _____ 14927,77 | 11806,75 _____ 1684,6 | 983 268 156 | 154 _____ 463 | 366 _____ 52 | 7714,00 |  |  |  | 1933 _____ 3555 | 2226 _____ 656 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 268,00 |  |  | 2861,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 156,00 |  |  | 1567,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 100 м | 0,01 | 2919,29 | 291,25 _____ 2520,97 | 107,08 _____ 5,1 | 29 3 2 | 3 _____ 25 | 1,00 | 47,00 |  |  |  | 37 _____ 4 | 6 _____ 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 3,00 |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 52%=65% *0,8 |  |  |  | 2,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР22-01-012-05 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 150 мм 1 км трубопровода | 0,0015 | 18507,43 | 7448,21 _____ 2320 | 8739,22 _____ 1570,35 | 28 17 10 | 11 _____ 4 | 13 _____ 2 | 244,00 |  |  |  | 140 _____ 21 | 83 _____ 30 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 17,00 |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 10,00 |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТССЦ-103-0176 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 1,506 | 113,00 | _____ 113 |  | 170,00 | _____ 170 |  | 950,00 |  |  |  | _____ 950 |  |
| 9 | ТЕР22-02-010-05 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм 1 км трубопровода | 0,0015 | 50641,58 | 797,54 _____ 35759,61 | 14084,43 _____ 1613,1 | 76 4 2 | 1 _____ 54 | 21 _____ 2 | 280,00 |  |  |  | 15 _____ 156 | 109 _____ 30 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 4,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-07-006-02 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм 1 сальник | 3 | 80,44 | 27,07 _____ 53,37 |  | 241 104 57 | 81 _____ 160 |  | 1869,00 |  |  |  | 1021 _____ 848 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 104,00 |  |  | 1111,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 57,00 |  |  | 576,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТССЦ-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 3 | 465,63 | _____ 465,63 |  | 1397,00 | _____ 1397 |  | 5480,00 |  |  |  | _____ 5480 |  |
| 12 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3497,00 |  |  |  | 1047 _____ 2177 | 273 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1157,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 634,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР24-02-030-03 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода | 0,055 | 12035,56 | 330,42 _____ 10392,73 | 1312,41 _____ 139,29 | 662 34 20 | 18 _____ 572 | 72 _____ 8 | 3982,00 |  |  |  | 229 _____ 3348 | 405 _____ 96 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 34,00 |  |  | 359,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 20,00 |  |  | 197,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 1,87 | 292,24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 546 92 54 | 44 _____ 337 | 165 _____ 27 | 2425,00 |  |  |  | 550 _____ 961 | 914 _____ 336 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 92,00 |  |  | 979,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 54,00 |  |  | 536,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР24-02-041-04 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм 100 м газопровода | 0,62 | 2885,45 | 336,3 _____ 377,02 | 2172,13 _____ 274,64 | 1789 493 287 | 209 _____ 233 | 1347 _____ 170 | 10931,00 |  |  |  | 2621 _____ 915 | 7395 _____ 2140 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 493,00 |  |  | 5261,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 287,00 |  |  | 2881,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм .Объем:67.5*1,01 м | 68,175 | 67,30 | _____ 67,3 |  | 4588,00 | _____ 4588 |  | 25767,00 |  |  |  | _____ 25767 |  |
| 17 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2103 | 375,58 | 71,47 _____ 293,96 | 10,15 _____ 0,12 | 79 14 9 | 15 _____ 62 | 2,00 | 329,00 |  |  |  | 189 _____ 131 | 9 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 14,00 |  |  | 145,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 9,00 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2103 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 144 5 4 | 6 _____ 136 | 2,00 | 668,00 |  |  |  | 75 _____ 586 | 7 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 5,00 |  |  | 57,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР24-02-031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм 100 м укладки | 1 | 152,57 | 76,72 _____ 5,27 | 70,58 | 153 100 58 | 77 _____ 5 | 71,00 | 1094,00 |  |  |  | 965 _____ 11 | 118 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 100,00 |  |  | 1066,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 58,00 |  |  | 584,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,41 | 11,42 | 11,42 |  | 5 7 4 | 5,00 |  | 59,00 |  |  |  | 59 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 7,00 |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТССЦ-507-2052 Труба ПЭ 80 SDR 11,для подземных газопроводов наружный диаметр 32 ммх3 (ГОСТ Р 50838-95).Объем:41*1,02+100 10 м | 14,182 | 81,40 | _____ 81,4 |  | 1154,00 | _____ 1154 |  | 6883,00 |  |  |  | _____ 6883 |  |
| 22 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей(муфты) с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 5 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 680 62 36 | 48 _____ 595 | 37,00 | 1869,00 |  |  |  | 599 _____ 1155 | 115 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 62,00 |  |  | 662,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 36,00 |  |  | 363,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | ТССЦ-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 2 | 465,63 | _____ 465,63 |  | 931,00 | _____ 931 |  | 3653,00 |  |  |  | _____ 3653 |  |
| 24 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,72 | 11,42 | 11,42 |  | 8 10 6 | 8,00 |  | 103,00 |  |  |  | 103 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 10,00 |  |  | 114,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 6,00 |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТССЦ-507-2055 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 7,344 | 300,00 | _____ 300 |  | 2203,00 | _____ 2203 |  | 13511,00 |  |  |  | _____ 13511 |  |
| 26 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 6 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 1274 138 80 | 106 _____ 1072 | 96,00 | 3639,00 |  |  |  | 1333 _____ 2000 | 306 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 138,00 |  |  | 1473,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 80,00 |  |  | 807,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР24-02-001-02 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм 1 соединение | 7 | 27,38 | 16,26 _____ -11,11 | 22,23 | 192 148 86 | 114 _____ -78 | 156,00 | 1757,00 |  |  |  | 1432 | 325 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 148,00 |  |  | 1582,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 86,00 |  |  | 867,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТССЦ-507-0742 Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, (ту 2291-033-00203536-96)диаметром 63мм шт. | 2 | 173,00 | _____ 173 |  | 346,00 | _____ 346 |  | 1338,00 |  |  |  | _____ 1338 |  |
| 29 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм.( Расчетная длина укладки200м)200м 100 м укладки | 2 | 178,27 | 80,76 _____ 20,75 | 76,76 | 357 211 123 | 162 _____ 41 | 154,00 | 2386,00 |  |  |  | 2031 _____ 98 | 257 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 211,00 |  |  | 2244,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 123,00 |  |  | 1229,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм 100 м укладки | 1 | 178,27 | 80,76 _____ 20,75 | 76,76 | 178 105 61 | 81 _____ 20 | 77,00 | 1193,00 |  |  |  | 1015 _____ 49 | 129 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 105,00 |  |  | 1122,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 61,00 |  |  | 614,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,81 | 11,42 | 11,42 |  | 9 12 7 | 9,00 |  | 116,00 |  |  |  | 116 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 12,00 |  |  | 128,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦ-507-3759 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 582,62 | 64,02 | _____ 64,02 |  | 37299,00 | _____ 37299 |  | 209405,00 |  |  |  | _____ 209405 |  |
| 33 | ТЕР24-02-001-02 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм 1 соединение | 7 | 38,49 | 16,26 | 22,23 | 269 148 86 | 114,00 | 155,00 | 1757,00 |  |  |  | 1432 | 325 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 148,00 |  |  | 1582,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 86,00 |  |  | 867,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3497,00 |  |  |  | 1047 _____ 2177 | 273 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1157,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 634,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦ-507-0745 Муфта полиэтиленовая с закладными электронагревателями, Д=110 мм шт. | 2 | 251,00 | _____ 251 |  | 502,00 | _____ 502 |  | 3358,00 |  |  |  | _____ 3358 |  |
| 36 | ТЕР24-02-006-03 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм 1 тройник | 5 | 516,02 | 26,64 _____ 462,27 | 27,11 | 2580 173 101 | 133 _____ 2311 | 136,00 | 5809,00 |  |  |  | 1675 _____ 3711 | 423 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 173,00 |  |  | 1851,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 101,00 |  |  | 1014,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 10 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 3138 361 210 | 278 _____ 2573 | 287,00 | 11658,00 |  |  |  | 3490 _____ 7259 | 909 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 361,00 |  |  | 3856,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 210,00 |  |  | 2112,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР24-02-006-01 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 32 мм 1 тройник | 1 | 177,90 | 10,66 _____ 159,15 | 8,09 | 178 14 8 | 11 _____ 159 | 8,00 | 393,00 |  |  |  | 134 _____ 234 | 25 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 14,00 |  |  | 148,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 81,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 2 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 272 25 14 | 19 _____ 238 | 15,00 | 748,00 |  |  |  | 240 _____ 462 | 46 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 25,00 |  |  | 265,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 14,00 |  |  | 145,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦ-507-0782 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 6 | 59,30 | _____ 59,3 |  | 356,00 | _____ 356 |  | 1116,00 |  |  |  | _____ 1116 |  |
| 41 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 6 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 1274 138 80 | 106 _____ 1072 | 96,00 | 3639,00 |  |  |  | 1333 _____ 2000 | 306 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 138,00 |  |  | 1473,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 80,00 |  |  | 807,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 6 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 1883 217 126 | 167 _____ 1544 | 172,00 | 6995,00 |  |  |  | 2094 _____ 4355 | 546 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 217,00 |  |  | 2314,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 126,00 |  |  | 1267,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | ТССЦ-507-0781 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 6 | 40,82 | _____ 40,82 |  | 245,00 | _____ 245 |  | 343,00 |  |  |  | _____ 343 |  |
| 44 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 6 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 1274 138 80 | 106 _____ 1072 | 96,00 | 3639,00 |  |  |  | 1333 _____ 2000 | 306 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 138,00 |  |  | 1473,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 80,00 |  |  | 807,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 6 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 816 74 43 | 57 _____ 715 | 44,00 | 2243,00 |  |  |  | 719 _____ 1387 | 137 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 74,00 |  |  | 794,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 43,00 |  |  | 435,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | ТССЦ-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 3 | 465,63 | _____ 465,63 |  | 1397,00 | _____ 1397 |  | 5480,00 |  |  |  | _____ 5480 |  |
| 47 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3497,00 |  |  |  | 1047 _____ 2177 | 273 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1157,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 634,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм 1 отвод | 8 | 610,02 | 26,64 _____ 556,27 | 27,11 | 4880 277 161 | 213 _____ 4450 | 217,00 | 9294,00 |  |  |  | 2679 _____ 5938 | 677 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 277,00 |  |  | 2960,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 161,00 |  |  | 1621,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 8 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 2511 289 168 | 222 _____ 2059 | 230,00 | 9326,00 |  |  |  | 2792 _____ 5806 | 728 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 289,00 |  |  | 3085,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 168,00 |  |  | 1690,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР24-02-005-02 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм 1 отвод | 1 | 408,58 | 16,54 _____ 376,9 | 15,14 | 409 22 13 | 17 _____ 377 | 15,00 | 599,00 |  |  |  | 208 _____ 344 | 47 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 22,00 |  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 13,00 |  |  | 126,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 1 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 212 23 14 | 18 _____ 178 | 16,00 | 606,00 |  |  |  | 222 _____ 333 | 51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 23,00 |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 14,00 |  |  | 134,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | ТССЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 | 1820,00 | _____ 1820 |  | 3640,00 | _____ 3640 |  | 490,00 |  |  |  | _____ 490 |  |
| 53 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 1 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 314 36 21 | 28 _____ 257 | 29,00 | 1166,00 |  |  |  | 349 _____ 726 | 91 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 36,00 |  |  | 386,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 21,00 |  |  | 211,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | ТССЦ-507-0722 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм для газопроводов(ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 | 619,00 | _____ 619 |  | 1238,00 | _____ 1238 |  | 112,00 |  |  |  | _____ 112 |  |
| 55 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 1 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 212 23 14 | 18 _____ 178 | 16,00 | 606,00 |  |  |  | 222 _____ 333 | 51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 23,00 |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 14,00 |  |  | 134,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР24-02-007-02 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х32, 110х63 мм 1 соединение | 14 | 467,98 | 18,33 _____ 437,16 | 12,49 | 6552 334 194 | 257 _____ 6120 | 175,00 | 3933,00 |  |  |  | 3224 _____ 184 | 525 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 334,00 |  |  | 3563,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 194,00 |  |  | 1951,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | ТССЦ-507-0850 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм шт. | 14 | 472,15 | _____ 472,15 |  | 6610,00 | _____ 6610 |  | 25864,00 |  |  |  | _____ 25864 |  |
| 58 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 14 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 1905 173 101 | 133 _____ 1669 | 103,00 | 5233,00 |  |  |  | 1678 _____ 3234 | 321 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 173,00 |  |  | 1854,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 101,00 |  |  | 1016,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР24-02-007-01 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 63х32 мм 1 соединение | 3 | 24,94 | 12,57 _____ 3,16 | 9,21 | 75 49 29 | 38 _____ 9 | 28,00 | 596,00 |  |  |  | 474 _____ 39 | 83 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 49,00 |  |  | 524,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 29,00 |  |  | 287,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | ТССЦ-507-0845 Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 63х32 шт. | 3 | 325,00 | _____ 325 |  | 975,00 | _____ 975 |  | 4546,00 |  |  |  | _____ 4546 |  |
| 61 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 3 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 408 38 22 | 29 _____ 357 | 22,00 | 1121,00 |  |  |  | 360 _____ 692 | 69 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 38,00 |  |  | 398,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 22,00 |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |
| Домовое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. | 22 | 40,07 | 16,86 _____ 19,43 | 3,78 | 882 475 262 | 371 _____ 428 | 83,00 | 11888,00 |  |  |  | 4662 _____ 6736 | 490 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 475,00 |  |  | 5072,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 262,00 |  |  | 2631,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | ТССЦ-302-1975 Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 22 | 64,30 | _____ 64,3 |  | 1415,00 | _____ 1415 |  | 46865,00 |  |  |  | _____ 46865 |  |
| 64 | ТЕР16-02-003-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм 100 м трубопровода | 0,44 | 4042,01 | 375,87 _____ 3598,53 | 67,61 _____ 2,45 | 1778 212 117 | 165 _____ 1583 | 30 _____ 1 | 9993,00 |  |  |  | 2079 _____ 7742 | 172 _____ 14 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 212,00 |  |  | 2277,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 117,00 |  |  | 1181,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 | 381,24 | 71,47 _____ 299,62 | 10,15 _____ 0,12 | 32 5 4 | 6 _____ 25 | 1,00 | 133,00 |  |  |  | 76 _____ 53 | 4 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 5,00 |  |  | 58,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 58 2 1 | 2 _____ 55 | 1,00 | 270,00 |  |  |  | 30 _____ 237 | 3 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 2,00 |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР22-01-021-02 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм 1 км трубопровода | 0,0342 | 4895,20 | 2437,69 _____ 26,5 | 2431,01 _____ 390,08 | 167 125 73 | 83 _____ 1 | 83 _____ 13 | 1575,00 |  |  |  | 1048 _____ 7 | 520 _____ 168 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 125,00 |  |  | 1344,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 73,00 |  |  | 736,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | ТССЦ-507-2007 Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) 10 м | 3,42 | 280,00 | _____ 280 |  | 958,00 | _____ 958 |  | 4992,00 |  |  |  | _____ 4992 |  |
| 69 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,32 | 2182,55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45,19 | 698 426 248 | 328 _____ 356 | 14,00 | 6171,00 |  |  |  | 4129 _____ 1967 | 75 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 426,00 |  |  | 4563,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 248,00 |  |  | 2499,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | ТССЦ-507-3723 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 32 | 8,57 | _____ 8,57 |  | 274,00 | _____ 274 |  | 1553,00 |  |  |  | _____ 1553 |  |
| 71 | ТССЦ-507-0770 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм 10 шт. | 2,2 | 39,00 | _____ 39 |  | 86,00 | _____ 86 |  | 1693,00 |  |  |  | _____ 1693 |  |
| 72 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 22 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 2994 273 159 | 210 _____ 2622 | 162,00 | 8223,00 |  |  |  | 2637 _____ 5082 | 504 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 273,00 |  |  | 2914,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 159,00 |  |  | 1596,00 |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР22-01-012-02 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 75 мм 1 км трубопровода | 0,0122 | 11475,49 | 5733,42 _____ 524,88 | 5217,19 _____ 983,54 | 140 107 62 | 70 _____ 6 | 64 _____ 12 | 1337,00 |  |  |  | 879 _____ 46 | 412 _____ 151 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 107,00 |  |  | 1138,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 62,00 |  |  | 623,00 |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР22-02-010-02 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм 1 км трубопровода | 0,0122 | 23375,54 | 2665,37 _____ 19726,4 | 983,77 _____ 96,49 | 285 44 26 | 33 _____ 240 | 12 _____ 1 | 1166,00 |  |  |  | 409 _____ 702 | 55 _____ 15 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 44,00 |  |  | 469,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 26,00 |  |  | 257,00 |  |  |  |  |  |
| 75 | ТССЦ-103-0152 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 12,2 | 38,90 | _____ 38,9 |  | 475,00 | _____ 475 |  | 2664,00 |  |  |  | _____ 2664 |  |
| 76 | ТЕР16-07-006-01 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм 1 сальник | 44 | 23,75 | 20,65 _____ 3,1 |  | 1045 1164 641 | 909 _____ 136 |  | 15140,00 |  |  |  | 11418 _____ 3722 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 1164,00 |  |  | 12423,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 641,00 |  |  | 6444,00 |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕРм08-02-141-01 Сигнальная лента в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м | 7,585 | 166,73 | 133,27 _____ -52,19 | 85,65 _____ 5,06 | 1265 997 682 | 1011 _____ -396 | 650 _____ 38 | 19895,00 |  |  |  | 12709 _____ 3460 | 3726 _____ 483 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 997,00 |  |  | 10653,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 52%=65% *0,8 |  |  |  | 682,00 |  |  | 6860,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 Цвет желтый м | 785,5 | 0,30 | _____ 0,3 |  | 236,00 | _____ 236 |  | 911,00 |  |  |  | _____ 911 |  |
| 79 | ТЕР27-09-012-01 Монтаж щитков щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 100 знаков | 0,42 | 1232,94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 518 443 252 | 312 _____ 206 |  | 5413,00 |  |  |  | 3930 _____ 1483 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 443,00 |  |  | 4744,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 252,00 |  |  | 2539,00 |  |  |  |  |  |
| 80 | тссц-101-9610 Щитки металлические шт | 42 | 108,00 | _____ 108 |  | 4536,00 | _____ 4536 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм 1 км трубопровода | 0,018 | 7920,92 | 3326,5 _____ 152,53 | 4441,89 _____ 694,01 | 143 94 54 | 60 _____ 3 | 80 _____ 12 | 1273,00 |  |  |  | 753 _____ 23 | 497 _____ 157 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 94,00 |  |  | 1006,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 54,00 |  |  | 551,00 |  |  |  |  |  |
| 82 | ТССЦ-507-3732 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 18 | 206,24 | _____ 206,24 |  | 3712,00 | _____ 3712 |  | 20843,00 |  |  |  | _____ 20843 |  |
| 83 | ТЕР22-05-003-02 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,18 | 2560,37 | 1090,75 _____ 1422,37 | 47,25 | 461 255 148 | 196 _____ 256 | 9,00 | 3900,00 |  |  |  | 2468 _____ 1387 | 45 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 255,00 |  |  | 2727,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 148,00 |  |  | 1494,00 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 1 установка | 1 | 349,21 | 18,31 _____ 259,1 | 71,8 _____ 4,08 | 349 29 17 | 18 _____ 259 | 72 _____ 4 | 2716,00 |  |  |  | 230 _____ 2099 | 387 _____ 51 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 29,00 |  |  | 311,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 17,00 |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕРм10-07-069-01 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: однокабельных линиях(укладка швеллера,изоляция эмалью,стоимость швеллера) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,5; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,25 100 м трассы | 0,04 | 17298,07 | 1757,27 _____ 14820,43 | 720,38 | 692 64 35 | 70 _____ 593 | 29,00 | 3845,00 |  |  |  | 884 _____ 2789 | 172 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 78%=92% *0,85 |  |  |  | 64,00 |  |  | 691,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 40%=50% *0,8 |  |  |  | 35,00 |  |  | 354,00 |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,11 | 2426,18 | 149,87 | 2276,31 _____ 232,59 | 267 34 16 | 16,00 | 251 _____ 26 | 1932,00 |  |  |  | 207 | 1725 _____ 322 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 34,00 |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 16,00 |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0226 | 14758,76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 334 161 85 | 146 _____ 144 | 44 _____ 7 | 2804,00 |  |  |  | 1833 _____ 721 | 250 _____ 86 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 89%=105% *0,85 |  |  |  | 161,00 |  |  | 1713,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 44%=65% *(0.85*0.8) |  |  |  | 85,00 |  |  | 848,00 |  |  |  |  |  |
| 89 | ТССЦ-401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | -2,26 | 538,00 | _____ 538 |  | -1216,00 | _____ -1216 |  | -6220,00 |  |  |  | _____ -6220 |  |
| 90 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 2,26 | 578,00 | _____ 578 |  | 1306,00 | _____ 1306 |  | 6642,00 |  |  |  | _____ 6642 |  |
| 91 | ТЕР09-03-039-01 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 1 т конструкций | 0,9599 | 1501,65 | 920,12 _____ 297,26 | 284,27 _____ 1,8 | 1441 797 639 | 883 _____ 285 | 273 _____ 2 | 15082,00 |  |  |  | 11101 _____ 1858 | 2123 _____ 22 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 797,00 |  |  | 8509,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 639,00 |  |  | 6429,00 |  |  |  |  |  |
| 92 | ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т т | 0,69 | 11820,00 | _____ 11820 |  | 8156,00 | _____ 8156 |  | 41453,00 |  |  |  | _____ 41453 |  |
| 93 | ТЕР13-11-001-01 Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 120° С 1 м2 защищаемой поверхности | 0,39 | 363,47 | 27,63 _____ 266,95 | 68,89 _____ 5,72 | 142 12 8 | 11 _____ 104 | 27 _____ 2 | 552,00 |  |  |  | 135 _____ 318 | 99 _____ 28 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 12,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР13-11-001-01 Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun: изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 120° С 1 м2 защищаемой поверхности | 1,53 | 363,47 | 27,63 _____ 266,95 | 68,89 _____ 5,72 | 556 46 30 | 42 _____ 409 | 105 _____ 9 | 2167,00 |  |  |  | 531 _____ 1247 | 389 _____ 110 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 46,00 |  |  | 490,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 30,00 |  |  | 305,00 |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 9,62 | 17,54 | 4,99 | 12,55 _____ 2,43 | 169 92 54 | 48,00 | 121 _____ 23 | 1398,00 |  |  |  | 603 | 795 _____ 294 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 92,00 |  |  | 991,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 54,00 |  |  | 543,00 |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм 100 м трубопровода | 9,62 | 17,54 | 4,99 | 12,55 _____ 2,43 | 169 92 54 | 48,00 | 121 _____ 23 | 1398,00 |  |  |  | 603 | 795 _____ 294 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 92,00 |  |  | 991,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 54,00 |  |  | 543,00 |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР24-02-006-02 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 63 мм 1 тройник | 1 | 282,38 | 16,54 _____ 250,7 | 15,14 | 282 22 13 | 17 _____ 250 | 15,00 | 599,00 |  |  |  | 208 _____ 344 | 47 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 22,00 |  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 13,00 |  |  | 126,00 |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 2 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 425 46 26 | 35 _____ 358 | 32,00 | 1213,00 |  |  |  | 444 _____ 667 | 102 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 46,00 |  |  | 491,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 26,00 |  |  | 269,00 |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм 1 узел | 1 | 188,48 | 64,93 _____ 38,14 | 85,41 | 188 85 49 | 65 _____ 38 | 85,00 | 1253,00 |  |  |  | 816 _____ 133 | 304 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 85,00 |  |  | 902,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 49,00 |  |  | 494,00 |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР24-02-122-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 9,575 | 7,79 | 1,46 | 6,33 _____ 0,73 | 75 27 16 | 14,00 | 61 _____ 7 | 580,00 |  |  |  | 176 | 404 _____ 88 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 27,00 |  |  | 292,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 16,00 |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968,45 | 170,24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 332 193 | 170,00 | 798 _____ 85 | 7475,00 |  |  |  | 2140 | 5335 _____ 1070 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 332,00 |  |  | 3547,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 193,00 |  |  | 1943,00 |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР24-02-090-03 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм 10 врезок | 0,1 | 3646,80 | 691,59 _____ 1816,22 | 1138,99 | 365 90 52 | 69 _____ 182 | 114,00 | 2996,00 |  |  |  | 869 _____ 1770 | 357 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 90,00 |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 52,00 |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 1 | 39,34 | 15,51 _____ 6,75 | 17,08 | 39 13 10 | 16 _____ 6 | 17,00 | 258,00 |  |  |  | 195 _____ 15 | 48 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 13,00 |  |  | 133,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=60% *0,8 |  |  |  | 10,00 |  |  | 94,00 |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕРм39-02-006-05 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 14 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 стык | 1 | 15,75 | 9,88 _____ 2,81 | 3,06 | 16 8 6 | 10 _____ 3 | 3,00 | 147,00 |  |  |  | 124 _____ 12 | 11 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 8,00 |  |  | 84,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=60% *0,8 |  |  |  | 6,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР16-07-006-02 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм 1 сальник | 2 | 80,44 | 27,07 _____ 53,37 |  | 161 69 38 | 54 _____ 107 |  | 1246,00 |  |  |  | 680 _____ 566 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 740,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 38,00 |  |  | 384,00 |  |  |  |  |  |
| Асфальтовое покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕР01-02-027-10 Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади | 0,2606 | 1782,49 | 1193,94 | 588,55 _____ 68,91 | 465 264 126 | 312,00 | 153 _____ 18 | 4906,00 |  |  |  | 3914 | 992 _____ 226 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 264,00 |  |  | 2815,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 126,00 |  |  | 1267,00 |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР27-04-006-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 1000 м2 основания | 0,2606 | 26746,70 | 342,44 _____ 23120,2 | 3284,06 _____ 459,49 | 6970 297 169 | 89 _____ 6025 | 856 _____ 120 | 31182,00 |  |  |  | 1123 _____ 24786 | 5273 _____ 1505 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 297,00 |  |  | 3172,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 169,00 |  |  | 1698,00 |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 1000 м2 основания | 0,2606 | 1804,70 | _____ 1537,2 | 267,5 _____ 36,45 | 470 13 7 | _____ 400 | 70 _____ 9 | 2049,00 |  |  |  | _____ 1643 | 406 _____ 119 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 13,00 |  |  | 144,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 77,00 |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т | 0,652 | 3100,02 | _____ 3059,1 | 40,92 _____ 8,64 | 2021 9 5 | _____ 1994 | 27 _____ 6 | 8215,00 |  |  |  | _____ 8026 | 189 _____ 71 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 9,00 |  |  | 86,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 5,00 |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР27-06-019-01 Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ 1000 м2 покрытия | 0,2606 | 1882,77 | 544,76 _____ 394,69 | 943,32 _____ 102,52 | 491 240 136 | 142 _____ 103 | 246 _____ 27 | 3827,00 |  |  |  | 1785 _____ 584 | 1458 _____ 336 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 240,00 |  |  | 2560,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 136,00 |  |  | 1370,00 |  |  |  |  |  |
| 111 | ТССЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б т | 18,55 | 538,00 | _____ 538 |  | 9980,00 | _____ 9980 |  | 45728,00 |  |  |  | _____ 45728 |  |
| 112 | ТЕР01-01-004-03 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,899 | 4820,77 | 112,6 | 4708,17 _____ 811,27 | 4334 789 353 | 101,00 | 4233 _____ 729 | 28026,00 |  |  |  | 1273 | 26753 _____ 9168 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 789,00 |  |  | 8431,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 353,00 |  |  | 3550,00 |  |  |  |  |  |
| 113 | ТЕР01-01-014-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,323 | 7516,06 | 275,69 _____ 6,1 | 7234,27 _____ 1279,44 | 2428 477 213 | 89 _____ 2 | 2337 _____ 413 | 16921,00 |  |  |  | 1120 _____ 8 | 15793 _____ 5195 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 477,00 |  |  | 5099,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 213,00 |  |  | 2147,00 |  |  |  |  |  |
| 114 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,48 | 2445,28 | 2445,28 |  | 1174 939 449 | 1174,00 |  | 14759,00 |  |  |  | 14759 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 939,00 |  |  | 10036,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 449,00 |  |  | 4516,00 |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 1,59 | 2445,28 | 2445,28 |  | 3888 3110 1487 | 3888,00 |  | 48888,00 |  |  |  | 48888 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 3110,00 |  |  | 33244,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1487,00 |  |  | 14960,00 |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания | 31,71 | 1431,41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 45390 4519 2630 | 3341 _____ 40811 | 1238 _____ 135 | 165326,00 |  |  |  | 42031 _____ 117479 | 5816 _____ 1696 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 4519,00 |  |  | 48318,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2630,00 |  |  | 26464,00 |  |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,818 | 1147,08 | 1147,08 |  | 938 750 359 | 938,00 |  | 11802,00 |  |  |  | 11802 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 750,00 |  |  | 8025,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 359,00 |  |  | 3611,00 |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕР01-01-034-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,9762 | 885,60 |  | 885,6 _____ 120,52 | 865 112 50 |  | 865 _____ 118 | 6059,00 |  |  |  |  | 6059 _____ 1479 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 112,00 |  |  | 1194,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 50,00 |  |  | 503,00 |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 100 м3 уплотненного грунта | 9,762 | 399,93 | 161,27 | 238,66 _____ 44,14 | 3904 1905 852 | 1574,00 | 2330 _____ 431 | 34863,00 |  |  |  | 19803 | 15060 _____ 5416 |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 1905,00 |  |  | 20364,00 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 852,00 |  |  | 8574,00 |  |  |  |  |  |
| 120 | ТССЦпг-03-21-01-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза.Объем:323.5*1.79 1 т груза | 579,06 | 4,80 |  | 4,80 | 2779,00 |  | 2779,00 | 13064,00 |  |  |  |  | 13064 |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  | 227188,00 | 20548,00 _____ 183358,00 | 23282,00 _____ 2545,00 | 1140614,00 |  |  |  | 258347,00 _____ 752105,00 | 130162,00 _____ 32013,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 23093,00 |  |  | 290360,00 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 183358,00 |  |  | 752105,00 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 23282,00 |  |  | 130162,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 24842,00 |  |  | 265491,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 13685,00 |  |  | 137665,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Газоснабжение жилых домов с №19 по 50 по улице Куйбышева в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 248667,00 |  |  | 1456864,00 |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 17048,00 |  |  | 86906,00 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 265715,00 |  |  | 1543770,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Газоснабжение жилых домов с №19 по 50 по улице Куйбышева в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  | 265715,00 |  |  | 1543770,00 |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  | 108 |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  | 59 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  | 227188,00 | 20548,00 _____ 183358,00 | 23282,00 _____ 2545,00 | 1140614,00 |  |  |  | 258347,00 _____ 752105,00 | 130162,00 _____ 32013,00 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 23093,00 |  |  | 290360,00 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 183358,00 |  |  | 752105,00 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 23282,00 |  |  | 130162,00 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 24842,00 |  |  | 265491,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 13685,00 |  |  | 137665,00 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 248667,00 |  |  | 1456864,00 |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 17048,00 |  |  | 86906,00 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 265715,00 |  |  | 1543770,00 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 265715,00 |  |  | 1543770,00 |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  | 108 |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  | 59 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 277879,00 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 1821649 |  |  |  |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План., % |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| п.1 - ТЕР22-03-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2 - ТССЦ-302-0658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР22-03-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.4 - ТССЦ-507-1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 - ТЕР22-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.7 - ТЕР22-01-012-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТЕР22-02-010-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.13 - ТЕР24-02-030-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТЕР24-02-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.15 - ТЕР24-02-041-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.16 - ТССЦ-103-0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТЕР24-02-031-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТЕР24-02-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.21 - ТССЦ-507-2052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.22 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.23 - ТССЦ-507-0761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.24 - ТЕР24-02-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.25 - ТССЦ-507-2055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.26 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.27 - ТЕР24-02-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.28 - ТССЦ-507-0742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.29 - ТЕР24-02-031-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.30 - ТЕР24-02-031-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.31 - ТЕР24-02-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.32 - ТССЦ-507-3759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.33 - ТЕР24-02-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.34 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.35 - ТССЦ-507-0745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.36 - ТЕР24-02-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.37 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.38 - ТЕР24-02-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.39 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.40 - ТССЦ-507-0782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.41 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.42 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.43 - ТССЦ-507-0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.44 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.45 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.46 - ТССЦ-507-0761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.47 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.48 - ТЕР24-02-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.49 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.50 - ТЕР24-02-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.51 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.52 - ТССЦ-507-0723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.53 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.54 - ТССЦ-507-0722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.55 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.56 - ТЕР24-02-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.57 - ТССЦ-507-0850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.58 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.59 - ТЕР24-02-007-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.60 - ТССЦ-507-0845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.61 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.67 - ТЕР22-01-021-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.68 - ТССЦ-507-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.69 - ТЕР22-05-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.70 - ТССЦ-507-3723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.71 - ТССЦ-507-0770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.72 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.73 - ТЕР22-01-012-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.74 - ТЕР22-02-010-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.75 - ТССЦ-103-0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.81 - ТЕР22-01-021-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.82 - ТССЦ-507-3732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.83 - ТЕР22-05-003-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.85 - ТЕР24-02-081-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.95 - ТЕР24-02-120-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.96 - ТЕР24-02-120-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.97 - ТЕР24-02-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.98 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.99 - ТЕР24-02-121-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.100 - ТЕР24-02-122-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.101 - ТЕР24-02-124-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.102 - ТЕР24-02-090-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.116 - ТЕР23-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| п.17 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.18 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.65 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.66 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.93 - ТЕР13-11-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.94 - ТЕР13-11-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| п.79 - ТЕР27-09-012-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.107 - ТЕР27-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.108 - ТЕР27-04-006-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.109 - ТЕР27-06-026-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.110 - ТЕР27-06-019-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.111 - ТССЦ-410-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| п.87 - ТЕР01-02-031-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.106 - ТЕР01-02-027-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| п.88 - ТЕР06-01-001-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| п.112 - ТЕР01-01-004-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.113 - ТЕР01-01-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.118 - ТЕР01-01-034-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.119 - ТЕР01-02-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| п.114 - ТЕР01-02-057-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.115 - ТЕР01-02-057-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.117 - ТЕР01-02-061-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| п.6 - ТЕРм08-02-472-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.8 - ТССЦ-103-0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.77 - ТЕРм08-02-141-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.78 - ТССЦ-507-3538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.80 - тссц-101-9610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.84 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| п.86 - ТЕРм10-07-069-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.89 - ТССЦ-401-0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.90 - ТССЦ-401-0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.92 - ТССЦ-201-0778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| п.103 - ТЕРм39-02-015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.104 - ТЕРм39-02-006-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| п.10 - ТЕР16-07-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТССЦ-507-0761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.62 - ТЕР16-05-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.63 - ТССЦ-302-1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.64 - ТЕР16-02-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.76 - ТЕР16-07-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.105 - ТЕР16-07-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| п.91 - ТЕР09-03-039-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.120 - ТССЦпг-03-21-01-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет ________(заполняется по итогам аукциона).

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме  ________________(______________________________________________________________________________)  рублей.

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА – ___________________ |
| --- | --- |