Приложение №1

К аукционной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Аргаяшского сельского поселения

___________________ А.З. Ишкильдин

Описание объекта закупки

Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная документация на строительство объекта: «Газоснабжение жилых домов по улице Коммунистической в селе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области», в составе Описания объекта закупки прилагается к документации электронного аукциона.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для строительства | Проектно-сметная документация шифр 197.11-1-Г1, Имеется положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Управление Государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области»» № 74-1-5-0356-12 от 25 апреля 2012 г. Полный проект находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения Челябинской области, адрес: с. Аргаяш, ул.8 Марта, 17. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулитжанович 8-35131-215-43 |
|  | Местонахождение объекта | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Коммунистическая. |
|  | Цель газификации | Для бытовых газовых плит и отопительных котлов. |
|  | Вид строительства и краткое технико-экономическое описание | Газопровод низкого давления протяженностью – 558 метра. Газопровод низкого давления Ру≤0,002 МПа запроектирован из стальных электросварных труб ⌀108х4,0 (26 м, из них 5 м – надземно) по ГОСТ 10704-91/В10, из водогазопроводных труб ⌀25х3,2 (22 м – отводы к домам) по ГОСТ 3262-75* и из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11-32х3,0 (164,5 м со сваркой ЗН-муфтами), ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110x6,3 (345,5 м – в бухтах по 100 м со сваркой ЗН-муфтами и отдельными трубами по 11,5 м со сваркой «встык») по ГОСТ Р 50838-95, соединенных на сварке, кроме мест установки запорной арматуры. Защита стальных труб от атмосферной коррозии выполняется двухслойным лакокрасочным покрытием желтого цвета по двум слоям грунтовки, от почвенной коррозии «весьма усиленного» типа из полимерных липких лент по битумно-полимерной мастике. Выходы газопровода из земли заключены в защитные футляры. |
|  | Основные проектные решения | Газопровод низкого давления прокладывается подземно и надземно. |
|  | Основные требования | Соблюдать проектные решения Шифр проекта 197.11-1-Г1и СНиП. Начало выполнения Работ по Контракту – с даты заключения Контракта. Срок исполнения обязательств: с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней. Подрядчик оформляет ордер и подписной лист на земляные работы. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | 60 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков. |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и т.д.).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения.

Условия выполнения работ

- Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

- Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

- Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

- Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

- Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

- Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

- Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком производства всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

- Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

- Подготовительные работы, земляные работы и  устройство наружных сетей газоснабжения  подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц в соответствии с пп. а п.2 Постановления Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов и паспортов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтно-пригодными.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

| ПЕРЕЧЕНЬ товара (материала) используемого при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки |  |  | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| Кран шаровый |  | Давление, Мпа | не менее 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметр трубы, мм | не менее 20, не более 25мм. |  |  |  |  |  |
| Эмаль |  | Цвет |  |  |  | Желтый |  |  |
|  |  | блеск покрытия, % | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | степень перетира, мкм | не менее 10, не более 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. Воды 20+2 °С, ч | Не менее 2 |  |  |  |  |  |
| Грунтовка |  | Цвет пленки грунтовки | красно-коричневый |  |  | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |  |  |
|  |  | Внешний вид пленки | или матовая, или полуглянцевая |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень перетира, мкм | не более 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  |  |  | Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |  |  |
|  |  | Степень разбавления грунтовки растворителем, % | не более 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к Описанию объекта закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от "____"___________2020 г. № __________ |  |  |  |  |
| Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование вида работ |  |  | Номер ЛСР, номер пункта | Объем работ |  | Стоимость без НДС, рублей в ценах 3кв. 2011 года |  |
| 1 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (с установкой муфты нв стык), диаметр отвода: 110 мм, шт. |  |  | 30 | 9 |  | 14025,46 |  |
| 2 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей (муфты) с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм, шт |  |  | 46 | 11 |  | 2636,90 |  |
| 3 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм: 100-250, т |  |  | 51 | 0,06 |  | 11229,55 |  |
| 4 | Монтаж щитков, шт. |  |  | 54 | 46 |  | 4322,20 |  |
| 5 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300мм, шт. |  |  | 72 | 1 |  | 5219,59 |  |
| 6 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100мм, шт. |  |  | 73 | 1 |  | 8435,97 |  |
| 7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,65-0,45) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 |  |  | 79 | 0,7083 |  | 15944,48 |  |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,65-0,45) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 |  |  | 80 | 0,2067 |  | 7533,60 |  |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка, зачистка дна траншеи в мокром грунте), 100 м3 |  |  | 83 | 0,11 |  | 3608,95 |  |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 грунта |  |  | 85 | 0,43 |  | 9797,02 |  |
| 11 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного, 10 м3 основания |  |  | 87 | 203,3 |  | 97018,38 |  |
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта |  |  | 91 | 0,81779 |  | 3699,63 |  |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4, 100 м3 |  |  | 93 | 20,66 |  | 21560,34 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 205032,07 |  |

Составил:

Заместитель Главы сельского поселения                                      	Д.М. Салыкаев