# Муниципальный контракт № Ф.2018.287085

на выполнение работ

ИКЗ 183742600205674600100100190014322244

с. Аргаяш	                                   				                                «____» _________ 2018 г.

- Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и Общество с Ограниченной Ответственностью «СтроительПлюс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Любчик Петр Петрович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупкипутем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол № 0169300010318000167 от 14.06.2018г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул. Пушкина  в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области  (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок от дома №31 улица Ленина до дома №8а ул. Пушкина.

1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.

1.4. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, имеющие сертификаты соответствия.

2.Срок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  с даты заключения контракта в течение 40 календарных дней.

Права и обязанности сторон

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом   и приложениями к нему, сдать Заказчику не позднее даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,  результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным  представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:

- бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;

- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.

3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет 2236 113 руб. (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек) . НДС не предусмотрен.

В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,0.

4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

-  снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются.

4.8.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.9. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.

5. Порядок приемки работ

5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы.

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.

5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.9. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

## 6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.

6.2. Гарантийный срок составляет 36 (Тридцать шесть месяцев) с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

7.Ответственность сторон

7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке):

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

7.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.

8.Обеспечение исполнения обязательств по контракту

8.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 8.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту).

8.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»

8.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  111 805,65 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот пять рублей 65 копеек) руб. (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта).

8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

8.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.7. настоящего контракта, которое будет составлять 167 708,47 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот восемь рублей 47 копеек) руб.  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

8.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..

8.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК: 047501001

р/с: 40302810000003000004

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта

в электронном аукционе «Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул.Пушкина в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 8.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.

8.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

8.14. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

9.Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до 31.08.2018 г.

Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.Реквизиты сторон

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74 E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056 КПП 746001001 ОГРН 1027401479951 УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения Л/с 03693023960) Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40204810900000000344, БИК 047501001 |  | Подрядчик Общество с Ограниченной Ответственностью «СтроительПлюс» Адрес: 456870, РФ Челябинская область город Кыштым, ул.Красной Звезды, 107 Тел.+79517734851; +79222374458 E-mail: Stroitelplys@mail.ru ИНН 74130144880/КПП 741301001 ОГРН 1097413000442 ОКТМО 75734000 ОКПО 61278086 Расчетный счет: 40702810307430002172 в Кыштымском филиале ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск БИК 047501711 Кор.счет 30101810400000000711 |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от  «____» __________2018г. № Ф.2018.287085

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул. Пушкина в  с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области,

| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-mail) | Администрация Аргаяшского сельского поселения Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17 Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17 Ответственное должностное лицо заказчика: глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович Номер контактного телефона 8 (35131) 2-12-78; факс: 8 (35131) 2-29-74 Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.ru |
| 2. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 74-1-72/1.2-ЭО-138 от 20 марта 2018г, Техническая документация находится у заказчика. Контактное лицо: заместитель главы поселения Салыкаев Д,м, |
| 3. | Местонахождения объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок от дома №31 ул. Ленина до дома №8а ул. Пушкина, |
| 4. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта. |
| 5. | Виды строительства и краткое технико-экономическое описание | -разборка грунта в отвал экскаватором – 853,34 куб. м. -разборка грунта вручную – 33,82куб. м. -демонтаж труб Ф 150- 531 метр, -засыпка грунта в траншею с перемещением до 5 м. – 853,34 куб. м. -демонтаж плит перекрытия каналов -89шт. - монтаж плит перекрытия каналов – 89шт. - прокладка трубопровода из стальных электросварных труб стенкой не менее 6 мм, наружным Ф 150-531 метр, Труба марки БСТ- 2кп- БСТ – 4 кп или БСТ 2 кс - БСТ -4кс, наружный диаметр Ф150 мм, стенка 6 мм. . Монтаж отводов 90 град. Р=1,5Ду на Ру до 16 МПа, Ф150 мм, стенка-6мм, наружныйФ168мм,-18 шт,12шт, Колличество-4 шт. Врезка в существующую сеть из стальных труб Ф50- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовка ГФ-021 площадь-265,5м2, за два раза, Изоляция поверхности труб матами, марки 125, толщиной 5 см.- 15,9куб. м. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами марки РСТ-415-467,28м2 Демонтаж водопроводаФ100мм-265,5м Прокладка трубопровода водоснабжения Ф100мм,-.265,5м, из стальных оцинкованных труб, Врезка в существующие сети Ф50-5шт, Изоляция трубопровода матами-4,5м3, Обёртывание рулонными материалами марки РСТ-415, |
| 6. | Требования к качеству и безопасности выполнения работ | В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ; - работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства». |
| 7. | Контроль | Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик. |
| 8. | Гарантия на выполненные работы | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков. |
| 9. | Сроки выполнения работ | С даты заключения контракта в течение 40 календарных дней |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель | значение |  |
|  | (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды | Тип |  | LB ГОСТ9467-75 |
|  | Удлинение | не менее 31 % |  |
|  | Предел прочности | не менее 530 Н/мм2 |  |
|  | Диаметр | или 3,2 или 4 мм |  |
|  | Ударная вязкость | не более 130 Дж/см2 |  |
|  | Содержание диффузного водорода | не более 1,6 мл/100г |  |
|  | Предел текучести | не менее 440 Н/мм2 |  |
| Задвижка | Давление | не менее 1,6 Мпа |  |
| Изоляция | Маты теплоизоляционные |  | марка-125 |
|  | Стеклопластик рулонный |  | марки РСТ-415 |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | или серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | или матовая или полуглянцевая | ГФ-021 ГОСТ 25129-82 |
|  | твердость покрытия по маятниковому прибору М-3 | не менее 0,35 условных единиц |  |
|  | прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 | ≥ 50 см |  |
|  | стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl | не менее 24 ч |  |
|  | стойкость покрытия при (20±2)°С к статическому воздействию минерального масла | не менее 48 ч |  |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем | не более 20 % |  |
| Труба |  |  | стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

| Стройка:с.Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  | Приложение № 2 к Муниципальному контракту от «_____» _______________2018г. № Ф.2018.287085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект:Теплоснабжение и Водоснабжение от дома №31 ул.Ленина до дома №8а ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома №31 ул.Ленина до дома №8а ул.Пушкина в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание:Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2236113рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  |  |  |  | текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  | 306,03 тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1895,01 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 тыс.чел.ч |  |  |  |  |  | 2,19 тыс.чел.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  | 26,23 тыс. руб. |  |  |  |  |  | 336,21 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  |  |  | 3кв.2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения |  | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  |  |  |  |  |  | Базисная стоимость всего |  |  |  |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | Осн. З/п |  |  | Эксп. |  | Всего |  | Осн. З/п |  | Эксп. |  | Всего |  | Осн. З/п |  | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п |  |  |  | Материал |  | В т.ч. з/п |  |  |  | Материал |  | В т.ч. з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в лотках от дома № 31 ул.Ленина до дома №8а ул.Пушкина с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС и ВС в лотках. Длина265,5м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта |  |  | 0,85334 |  | 3765,55 | 133,8 |  | 3631,75 _____ 481,74 |  |  | 3213 499 223 |  | 114,00 |  | 3099 _____ 411 |  | 19636,00 |  | 1436 |  | 18200 _____ 5167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 81%=95% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 499,00 |  |  |  |  |  | 5332,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 223,00 |  |  |  |  |  | 2245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта |  |  | 0,3382 |  | 1518,44 | 1518,44 |  |  |  |  | 514 411 197 |  | 514,00 |  |  |  | 6457,00 |  | 6457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 68%=80% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 411,00 |  |  |  |  |  | 4391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 197,00 |  |  |  |  |  | 1976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта |  |  | 0,772 |  | 633,41 |  |  | 633,41 _____ 124,36 |  |  | 489 91 41 |  |  |  | 489 _____ 96 |  | 4218,00 |  |  |  | 4218 _____ 1207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 81%=95% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 91,00 |  |  |  |  |  | 975,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 41,00 |  |  |  |  |  | 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр66-11-1 Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м 1 м3 ила, грязи |  |  | 23,86 |  | 48,26 | 48,26 |  |  |  |  | 1151 852 576 |  | 1151,00 |  |  |  | 14477,00 |  | 14477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 63%=74% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 852,00 |  |  |  |  |  | 9106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 40%=50% *0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 576,00 |  |  |  |  |  | 5791,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-06-002-07 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций |  |  | 0,89 |  | 6139,56 | 854,54 _____ 1535,29 |  | 3749,73 _____ 951,39 |  |  | 5464 2090 1162 |  | 761 _____ 1366 |  | 3337 _____ 847 |  | 49982,00 |  | 15946 _____ 1266 |  | 32770 _____ 10644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 2090,00 |  |  |  |  |  | 29382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 1162,00 |  |  |  |  |  | 15369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций |  |  | 0,89 |  | 7994,22 | 1424,9 _____ 319,77 |  | 6249,55 _____ 951,39 |  |  | 7115 2750 1528 |  | 1268 _____ 285 |  | 5562 _____ 847 |  | 49982,00 |  | 15946 _____ 1266 |  | 32770 _____ 10644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 2750,00 |  |  |  |  |  | 29382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 1528,00 |  |  |  |  |  | 15369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТССЦ-403-8426 Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) шт. |  |  | 30 |  | 839,48 | _____ 839,48 |  |  |  |  | 25184,00 |  | _____ 25184 |  |  |  | 143463,00 |  | _____ 143463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС.Длина (265,5 х2=531п.м). 2Д150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр66-16-4 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм 100 м трубопровода |  |  | 5,31 |  | 754,57 | 407,48 _____ 26,2 |  | 320,89 _____ 36,25 |  |  | 4007 2544 1602 |  | 2164 _____ 139 |  | 1704 _____ 192 |  | 38341,00 |  | 27217 _____ 974 |  | 10150 _____ 2420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 92%=108% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 2544,00 |  |  |  |  |  | 27207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 54%=68% *0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1602,00 |  |  |  |  |  | 16123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР24-01-002-06 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм 1 км трубопровода |  |  | 0,531 |  | 38024,33 | 8636,79 _____ 7913,76 |  | 21473,78 _____ 1656,55 |  |  | 20191 7106 4135 |  | 4586 _____ 4202 |  | 11403 _____ 880 |  | 137578,00 |  | 57677 _____ 26378 |  | 53523 _____ 11054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 7106,00 |  |  |  |  |  | 75948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 4135,00 |  |  |  |  |  | 41596,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТССЦ-103-0176 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м |  |  | 531 |  | 113,00 | _____ 113 |  |  |  |  | 60003,00 |  | _____ 60003 |  |  |  | 335135,00 |  | _____ 335135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР24-01-032-04 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм 1 компл. задвижек или клапана |  |  | 6 |  | 270,56 | 71,36 _____ 8,69 |  | 190,51 _____ 18,19 |  |  | 1623 698 406 |  | 428 _____ 52 |  | 1143 _____ 109 |  | 11224,00 |  | 5383 _____ 355 |  | 5486 _____ 1372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 698,00 |  |  |  |  |  | 7464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 406,00 |  |  |  |  |  | 4088,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТССЦ-302-1179 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм шт. |  |  | 6 |  | 883,00 | _____ 883 |  |  |  |  | 5298,00 |  | _____ 5298 |  |  |  | 31739,00 |  | _____ 31739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР22-03-014-05 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм 1 фланец |  |  | 12 |  | 261,67 | 14,58 _____ 182,07 |  | 65,02 _____ 9,31 |  |  | 3140 373 217 |  | 175 _____ 2185 |  | 780 _____ 112 |  | 15411,00 |  | 2200 _____ 8465 |  | 4746 _____ 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 373,00 |  |  |  |  |  | 3982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 217,00 |  |  |  |  |  | 2181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТССЦ-507-2030 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм шт. |  |  | 18 |  | 276,00 | _____ 276 |  |  |  |  | 4968,00 |  | _____ 4968 |  |  |  | 18099,00 |  | _____ 18099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР22-06-005-04 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм 1 врезка |  |  | 2 |  | 260,19 | 43,38 _____ 56,83 |  | 159,98 _____ 19,11 |  |  | 520 163 95 |  | 87 _____ 113 |  | 320 _____ 38 |  | 3698,00 |  | 1091 _____ 670 |  | 1937 _____ 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 163,00 |  |  |  |  |  | 1736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 951,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм -ул.Ленина №37 а 1 врезка |  |  | 2 |  | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 |  | 53 _____ 6,04 |  |  | 176 66 39 |  | 39 _____ 31 |  | 106 _____ 12 |  | 1316,00 |  | 494 _____ 180 |  | 642 _____ 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  | 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм -ул.Ленина №35 1 врезка |  |  | 2 |  | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 |  | 53 _____ 6,04 |  |  | 176 66 39 |  | 39 _____ 31 |  | 106 _____ 12 |  | 1316,00 |  | 494 _____ 180 |  | 642 _____ 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  | 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм- ул.Ленина №33 1 врезка |  |  | 2 |  | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 |  | 53 _____ 6,04 |  |  | 176 66 39 |  | 39 _____ 31 |  | 106 _____ 12 |  | 1316,00 |  | 494 _____ 180 |  | 642 _____ 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  | 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-улЧерняховского №16 1 врезка |  |  | 2 |  | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 |  | 53 _____ 6,04 |  |  | 176 66 39 |  | 39 _____ 31 |  | 106 _____ 12 |  | 1316,00 |  | 494 _____ 180 |  | 642 _____ 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  | 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 ммул.Черняховского №18 1 врезка |  |  | 2 |  | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 |  | 53 _____ 6,04 |  |  | 176 66 39 |  | 39 _____ 31 |  | 106 _____ 12 |  | 1316,00 |  | 494 _____ 180 |  | 642 _____ 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  | 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Фрунзе №45 1 врезка |  |  | 2 |  | 88,16 | 19,65 _____ 15,51 |  | 53 _____ 6,04 |  |  | 176 66 39 |  | 39 _____ 31 |  | 106 _____ 12 |  | 1316,00 |  | 494 _____ 180 |  | 642 _____ 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  | 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 2,655 |  | 331,98 | 71,47 _____ 250,36 |  | 10,15 _____ 0,12 |  |  | 881 171 113 |  | 190 _____ 664 |  | 27,00 |  | 4927,00 |  | 2386 _____ 2430 |  | 111 _____ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 77%=90% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 171,00 |  |  |  |  |  | 1828,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 113,00 |  |  |  |  |  | 1138,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,1 | ТЕР13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 5,31 |  | 419,61 | 33,03 _____ 373,41 |  | 13,17 _____ 0,12 |  |  | 2228 158 105 |  | 175 _____ 1983 |  | 70 _____ 1 |  | 9862,00 |  | 2205 _____ 7363 |  | 294 _____ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 77%=90% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 158,00 |  |  |  |  |  | 1693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  | 1053,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции |  |  | 15,9 |  | 730,26 | 232,61 _____ 439,6 |  | 58,05 |  |  | 11611 3698 2200 |  | 3698 _____ 6990 |  | 923,00 |  | 80354,00 |  | 46507 _____ 28326 |  | 5521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 85%=100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 3698,00 |  |  |  |  |  | 39531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |  |  |  | 22137,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 |  |  | 19,72 |  | 538,46 | _____ 538,46 |  |  |  |  | 10618,00 |  | _____ 10618 |  |  |  | 35554,00 |  | _____ 35554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  | 4,6728 |  | 1038,56 | 349,22 _____ 630,91 |  | 58,43 |  |  | 4853 1632 971 |  | 1632 _____ 2948 |  | 273,00 |  | 36670,00 |  | 20515 _____ 14608 |  | 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  |  | 85%=100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 1632,00 |  |  |  |  |  | 17438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  | 971,00 |  |  |  |  |  | 9765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТССЦ-104-8102 Стеклопластик рулонный марки РСТ 120 шириной 1м м2 |  |  | 537,4 |  | 12,60 | _____ 12,6 |  |  |  |  | 6771,00 |  | _____ 6771 |  |  |  | 11866,00 |  | _____ 11866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180898,00 |  | 17177,00 _____ 133955,00 |  | 29766,00 _____ 3605,00 |  | 1066569,00 |  | 222407,00 _____ 669037,00 |  | 175125,00 _____ 45316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20782,00 |  |  |  |  |  | 267723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133955,00 |  |  |  |  |  | 669037,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29766,00 |  |  |  |  |  | 175125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23633,00 |  |  |  |  |  | 241399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13802,00 |  |  |  |  |  | 142538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения и Водоснабжения в лотках от дома № 31 ул.Ленина до дома №8а ул.Пушкина с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4556,00 |  |  |  |  |  | 32816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122,00 |  |  |  |  |  | 12824,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27763,00 |  |  |  |  |  | 172837,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20109,00 |  |  |  |  |  | 189466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8153,00 |  |  |  |  |  | 81671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128009,00 |  |  |  |  |  | 752775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3656,00 |  |  |  |  |  | 20501,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24965,00 |  |  |  |  |  | 205895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218333,00 |  |  |  |  |  | 1450506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения и Водоснабжения в лотках от дома № 31 ул.Ленина до дома №8а ул.Пушкина с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218333,00 |  |  |  |  |  | 1450506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ВС. Длина 265,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС. Длина 265,5м.Труба Д100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм 100 м трубопровода |  | 2,655 |  | 675,66 |  | 378,38 _____ 14,25 |  |  | 283,03 _____ 31,68 |  | 1794 1176 741 |  | 1005 _____ 38 |  | 751 _____ 84 |  | 17378,00 |  | 12637 _____ 265 |  | 4476 _____ 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 92%=108% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176,00 |  |  |  |  |  | 12571,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 54%=68% *0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,00 |  |  |  |  |  | 7450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода |  | 2,655 |  | 22972,81 |  | 889,21 _____ 21851,64 |  |  | 231,96 _____ 8 |  | 60993 3049 1681 |  | 2361 _____ 58016 |  | 616 _____ 21 |  | 250485,00 |  | 29689 _____ 217186 |  | 3610 _____ 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 109%=128% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3049,00 |  |  |  |  |  | 32592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1681,00 |  |  |  |  |  | 16907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР22-03-006-03 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм 1 задвижка (или клапан обратный) |  | 3 |  | 55,79 |  | 19,04 _____ 33,65 |  |  | 3,10 |  | 167 74 43 |  | 57 _____ 101 |  | 9,00 |  | 1133,00 |  | 718 _____ 360 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,00 |  |  |  |  |  | 793,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  | 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦ-302-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм шт. |  | 3 |  | 437,00 |  | _____ 437 |  |  |  |  | 1311,00 |  | _____ 1311 |  |  |  | 7766,00 |  | _____ 7766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец |  | 6 |  | 140,13 |  | 9,81 _____ 86,54 |  |  | 43,78 _____ 6,37 |  | 841 126 73 |  | 59 _____ 519 |  | 263 _____ 38 |  | 4722,00 |  | 740 _____ 2384 |  | 1598 _____ 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,00 |  |  |  |  |  | 1348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,00 |  |  |  |  |  | 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм 1 врезка |  | 1 |  | 158,46 |  | 30,02 _____ 31,44 |  |  | 97 _____ 10,61 |  | 158 53 31 |  | 30 _____ 31 |  | 97 _____ 11 |  | 1148,00 |  | 377 _____ 184 |  | 587 _____ 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,00 |  |  |  |  |  | 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  | 309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Ленина №35 1 врезка |  | 1 |  | 88,16 |  | 19,65 _____ 15,51 |  |  | 53 _____ 6,04 |  | 88 34 20 |  | 20 _____ 15 |  | 53 _____ 6 |  | 658,00 |  | 247 _____ 90 |  | 321 _____ 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  | 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Ленина №33 1 врезка |  | 1 |  | 88,16 |  | 19,65 _____ 15,51 |  |  | 53 _____ 6,04 |  | 88 34 20 |  | 20 _____ 15 |  | 53 _____ 6 |  | 658,00 |  | 247 _____ 90 |  | 321 _____ 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  | 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул.Черняховского №16 1 врезка |  | 1 |  | 88,16 |  | 19,65 _____ 15,51 |  |  | 53 _____ 6,04 |  | 88 34 20 |  | 20 _____ 15 |  | 53 _____ 6 |  | 658,00 |  | 247 _____ 90 |  | 321 _____ 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  | 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм улЧерняховского №18 1 врезка |  | 1 |  | 88,16 |  | 19,65 _____ 15,51 |  |  | 53 _____ 6,04 |  | 88 34 20 |  | 20 _____ 15 |  | 53 _____ 6 |  | 658,00 |  | 247 _____ 90 |  | 321 _____ 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  | 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР22-06-005-01 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм ул Фрунзе №45 1 врезка |  | 1 |  | 88,16 |  | 19,65 _____ 15,51 |  |  | 53 _____ 6,04 |  | 88 34 20 |  | 20 _____ 15 |  | 53 _____ 6 |  | 658,00 |  | 247 _____ 90 |  | 321 _____ 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 111%=130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  | 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции |  | 4,5 |  | 730,26 |  | 232,61 _____ 439,6 |  |  | 58,05 |  | 3286 1047 623 |  | 1047 _____ 1978 |  | 261,00 |  | 22742,00 |  | 13162 _____ 8017 |  | 1563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 85%=100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047,00 |  |  |  |  |  | 11188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,00 |  |  |  |  |  | 6265,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 |  | 5,58 |  | 538,46 |  | _____ 538,46 |  |  |  |  | 3005,00 |  | _____ 3005 |  |  |  | 10060,00 |  | _____ 10060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 1,7337 |  | 1038,56 |  | 349,22 _____ 630,91 |  |  | 58,43 |  | 1801 605 360 |  | 605 _____ 1095 |  | 101,00 |  | 13605,00 |  | 7611 _____ 5420 |  | 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 85%=100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,00 |  |  |  |  |  | 6469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 3623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТССЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м м2 |  | 199,4 |  | 19,80 |  | _____ 19,8 |  |  |  |  | 3948,00 |  | _____ 3948 |  |  |  | 8163,00 |  | _____ 8163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77744,00 |  | 5264,00 _____ 70117,00 |  | 2363,00 _____ 184,00 |  | 340492,00 |  | 66169,00 _____ 260255,00 |  | 14068,00 _____ 2317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5448,00 |  |  |  |  |  | 68486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70117,00 |  |  |  |  |  | 260255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2363,00 |  |  |  |  |  | 14068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6300,00 |  |  |  |  |  | 67310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3651,00 |  |  |  |  |  | 36704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 ВС. Длина 265,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3711,00 |  |  |  |  |  | 37399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65723,00 |  |  |  |  |  | 299984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10539,00 |  |  |  |  |  | 43231,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7722,00 |  |  |  |  |  | 63892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87695,00 |  |  |  |  |  | 444506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 ВС. Длина 265,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87695,00 |  |  |  |  |  | 444506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258642,00 |  | 22441,00 _____ 204072,00 |  | 32129,00 _____ 3789,00 |  | 1407061,00 |  | 288576,00 _____ 929292,00 |  | 189193,00 _____ 47633,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26230,00 |  |  |  |  |  | 336209,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204072,00 |  |  |  |  |  | 929292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32129,00 |  |  |  |  |  | 189193,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29934,00 |  |  |  |  |  | 308709,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17453,00 |  |  |  |  |  | 179241,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4556,00 |  |  |  |  |  | 32816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122,00 |  |  |  |  |  | 12824,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27763,00 |  |  |  |  |  | 172837,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20109,00 |  |  |  |  |  | 189466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11865,00 |  |  |  |  |  | 119069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138548,00 |  |  |  |  |  | 796006,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3656,00 |  |  |  |  |  | 20501,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32687,00 |  |  |  |  |  | 269787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65723,00 |  |  |  |  |  | 299984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306029,00 |  |  |  |  |  | 1895011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306029,00 |  |  |  |  |  | 1895011,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с коэффициентом 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2236113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч. возвратных сумм от демонтажа |  | (Расчет см. | ниже) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90099,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План., % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы Расчет возвратных сумм от демонтажа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом Д.159мм 531*17,15* 0,8=7,3тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.1 - ТЕР01-01-003-14 Д.100мм 531*11,5*0,8=4,9тн Всего : 12,2тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР01-01-033-02 12,2*6588*0,95*1,18=90099рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2 - ТЕР01-02-057-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТЕР24-01-002-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТССЦ-103-0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТЕР24-01-032-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТССЦ-302-1179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.13 - ТЕР22-03-014-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТССЦ-507-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.15 - ТЕР22-06-005-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.16 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.17 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.18 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.21 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.24 - ТССЦ-104-0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.26 - ТССЦ-104-8102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.31 - ТЕР22-03-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.32 - ТССЦ-302-1177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.33 - ТЕР22-03-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.34 - ТЕР22-06-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.35 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.36 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.37 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.38 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.39 - ТЕР22-06-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.42 - ТССЦ-104-0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.44 - ТССЦ-104-8104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 - ТЕР07-06-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.6 - ТЕР07-06-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.22 - ТЕР13-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.22.1 - ТЕР13-03-004-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.23 - ТЕР26-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.25 - ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.41 - ТЕР26-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.43 - ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.4 - ТЕРр66-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.7 - ТССЦ-403-8426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.8 - ТЕРр66-16-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.27 - ТЕРр66-16-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.28 - ТЕР16-02-002-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,00.

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме 2236 113 рублей (два миллиона двести тридцать шесть тысяч сто тринадцать рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен.

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Заключен контракт по закупке № 0169300010318000167

Контрольная сумма подписанного документа: D5-14-31-FE-11-F5-A3-6E-0C-29-43-37-03-A7-C9-10-63-68-89-CE-B2-FF-D2-99-45-5A-67-FD-CA-4D-56-E0

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 25.06.2018 14:35 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 27.06.2018 08:50 (по московскому времени)

Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: Любчик Петр Петрович

Наименование компании: ООО "СтроительПлюс"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 3E788B6FACB8BF8AE71115E640F37ED6 от 21-12-2017 09:01:54 UTC

Сертификат действителен до: 21-12-2018 09:11:54 UTC

Имя файла: Проект муниципального контракта Ф.2018.287085.doc

Сертификат: CN=Любчик Петр Петрович, T=Генеральный директор, O="ООО ""СтроительПлюс""", OU=Общее подразделение, L=Кыштым, S=74 Челябинская область, C=RU, E=stroitelplys@mail.ru, OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=7413014488/KPP=741301001/OGRN=1097413000442"

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Ишкильдин Артур Зуфарович

Наименование компании: Администрация Аргаяшского сельского поселения

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 7614446FF7882ED808B3B83F0FE5BB28F0959EFD от 22-11-2017 08:17:10 UTC

Сертификат действителен до: 22-2-2019 08:17:10 UTC

Имя файла: Проект муниципального контракта Ф.2018.287085.doc

Сертификат: CN=Ишкильдин Артур Зуфарович, SN=Ишкильдин, G=Артур Зуфарович, O=Администрация Аргаяшского сельского поселения, L=с.Аргаяш, S=Челябинская область, C=RU, E=ap-sovet@mail.ru, СНИЛС=01516682535, ИНН=027000368311

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)